Código: LP/ACLS8000A
Nombre normalizado: Maniquí Adulto de Entrenamiento Integral en Emergencias y Soporte Vital Avanzado (ACLS)

Descripción general funcional

Sistema de entrenamiento y evaluación diseñado para el aprendizaje integral de habilidades de emergencia en Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS – Advanced Cardiac Life Support). El sistema combina un maniquí adulto de cuerpo completo, software multimedia de enseñanza, y la posibilidad de interacción con equipos reales y simulados, permitiendo la práctica coordinada de RCP, manejo avanzado de la vía aérea, desfibrilación, estimulación cardíaca, monitoreo ECG y administración básica de fármacos.

Gracias a su entrenamiento basado en guiones clínicos (script training), el sistema ofrece una experiencia práctica, realista y multifuncional, adecuada para la formación y evaluación de estudiantes y profesionales de la salud en entornos hospitalarios y académicos.

Uso y aplicación

- Ámbitos de uso:

  - Hospitales

  - Servicios de emergencia

  - Centros de simulación clínica

  - Facultades y escuelas de medicina

  - Escuelas de enfermería

- Usuarios objetivo:

  - Médicos

  - Enfermeros

  - Personal de emergencia

  - Estudiantes de ciencias de la salud

  - Instructores y evaluadores ACLS

- Aplicaciones principales:

  - Entrenamiento y evaluación en ACLS

  - Simulación de escenarios de emergencia cardiovascular y respiratoria

  - Práctica de protocolos clínicos avanzados

  - Evaluación objetiva de habilidades individuales y grupales

Funcionamiento / Interacción

El sistema integra simulación física avanzada con software interactivo, permitiendo:

- Ejecución de escenarios clínicos predefinidos o personalizados.

- Interacción directa del usuario con el maniquí y dispositivos médicos.

- Retroalimentación visual y auditiva durante los procedimientos.

- Registro y análisis de desempeño mediante reportes estadísticos.

El entrenamiento se alinea con las Guías AHA (American Heart Association) para RCP y ECC, garantizando coherencia con protocolos internacionales.

Nota: Algunas funciones requieren el uso de accesorios opcionales para su activación completa.

Atributos clave del sistema

Cabeza y cuello

- Simulación de signos vitales:

  - Cambios pupilares

  - Pulso carotídeo palpable

  - Reproducción de sonidos respiratorios del paciente

  - Manifestaciones clínicas: gemidos, tos, vómitos

- Vía aérea y respiración:

  - Obstrucción bronquial unilateral o bilateral

  - Simulación de laringoespasmo

  - Manejo avanzado de la vía aérea:

    - Intubación traqueal oral y nasal estándar

    - Soporte para maniobras de inclinación de cabeza (head tilt) y tracción mandibular (jaw thrust)

    - Alerta sonora si se ejerce presión excesiva sobre los dientes durante la intubación

Tronco

RCP (CPR)

- Soporte para múltiples métodos de ventilación:

  - Boca a boca

  - Boca a nariz

  - Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

- Evaluación de entrenamiento individual o grupal

- Reportes estadísticos automáticos

- Guía por voz en inglés durante todo el proceso

- Visualización gráfica de datos en tiempo real

Desfibrilación, estimulación y monitoreo

- Desfibrilación y estimulación cardíaca reales:

  - Compatible con distintos desfibriladores con marcapasos

  - Selección de energía de desfibrilación

  - Energía máxima de desfibrilación: 360 J

- AED real (Automated External Defibrillator / Desfibrilador Externo Automático):

  - Compatible con diferentes tipos y marcas de AED

  - Permite entrenamiento real en desfibrilación automática externa

- AED simulado (Automated External Defibrillator):

  - Uso con simulador LP/AED99F

  - Guía por voz en inglés durante todo el proceso

  - Incluye parches de electrodos

  - Detección automática del ritmo cardíaco

  - Análisis automático de necesidad de desfibrilación

- Monitoreo ECG real:

  - Compatible con monitores ECG de distintos fabricantes

  - Visualización de miles de ritmos ECG normales y patológicos

Extremidades

- Inyección intramuscular y acceso venoso:

  - Vasto lateral bilateral

  - Venas de ambos brazos

  - Venas dorsales de ambas manos

- Medición de presión arterial (PA):

  - Medición de presión arterial en brazo izquierdo

Software

Funcionalidades principales

- Editor de guiones (Script Editor):

  - Biblioteca de múltiples casos de emergencia

  - Permite editar y crear escenarios clínicos simulados personalizados

- Entrenamiento y evaluación:

  - Contenidos de conocimiento ECG

  - Práctica de habilidades básicas

  - Casos clínicos básicos

  - Posibilidad de ampliar el banco de preguntas

  - Edición de evaluaciones y pruebas

Componentes incluidos

Hardware

- Maniquí ACLS adulto de cuerpo completo

- Unidad de medición de presión arterial LP/HS7

- Conector funcional ACLS

- Laringoscopio

- Cánula traqueal

- Set de transfusión

- Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

Software

- Software de entrenamiento ACLS

- Software de edición de guiones ACLS

Accesorios opcionales

- Desfibrilador cardíaco real con marcapasos

- AED real (Automated External Defibrillator / Desfibrilador Externo Automático)

- Simulador de desfibrilación externa automática LP/AED99F

- Monitor ECG real

- Monitor ECG multiparámetro simulado

- Computadora

- Consola de control por computadora

- Consola de control en acero inoxidable

- Consola de operaciones de rescate

Ventajas competitivas

- Entrenamiento ACLS integral en un solo sistema.

- Alta fidelidad clínica en vía aérea, RCP, ECG y desfibrilación.

- Compatibilidad con equipos reales y simulados.

- Escenarios personalizables para entrenamiento progresivo.

- Evaluación objetiva mediante métricas y reportes automáticos.

- Adecuado tanto para formación académica como práctica hospitalaria.

Observaciones relevantes

- Algunas funciones están condicionadas al uso de accesorios opcionales.

- Diseñado para entrenamiento avanzado en emergencias médicas.

- Estructura lista para migración directa a JSON por secciones funcionales.

Párrafo 1 – Descripción funcional

Sistema de entrenamiento y evaluación para el aprendizaje integral de habilidades críticas en emergencias cardiovasculares y respiratorias. Permite la práctica coordinada de RCP, manejo avanzado de la vía aérea, desfibrilación, estimulación cardíaca, monitoreo ECG y administración básica de fármacos en un entorno de simulación clínica realista.

Párrafo 2 – Enfoque pedagógico

El entrenamiento se basa en escenarios clínicos de emergencia, que reproducen situaciones reales de atención avanzada, facilitando el desarrollo de la toma de decisiones, la ejecución de protocolos y la evaluación objetiva del desempeño en contextos controlados de simulación.

Párrafo 3 – Marco normativo

El sistema está alineado con las guías internacionales de la American Heart Association (AHA) para RCP y cuidados cardiovasculares de emergencia, asegurando coherencia con los protocolos clínicos vigentes.

🧩 CONTENIDO QUE PASA A ACORDEÓN / BOLSÓN TÉCNICO

⚙️ FUNCIONES CLÍNICAS PRINCIPALES

- Manejo avanzado de la vía aérea:

  - Intubación traqueal oral y nasal

  - Maniobras de inclinación de cabeza y tracción mandibular

  - Simulación de obstrucción de la vía aérea y laringoespasmo

- Reanimación cardiopulmonar (RCP):

  - Ventilación boca a boca, boca a nariz y con bolsa-válvula-mascarilla

  - Retroalimentación y métricas de calidad en tiempo real

- Desfibrilación y estimulación cardíaca:

  - Desfibrilación real hasta 360 J

  - Entrenamiento con AED real o simulado

- Monitoreo y diagnóstico:

  - Monitoreo ECG con múltiples ritmos normales y patológicos

  - Medición de presión arterial en brazo

- Accesos clínicos:

  - Acceso venoso periférico

  - Puntos de inyección intramuscular

🔑 KEY FEATURES

- Entrenamiento integral en ACLS

- Simulación avanzada de emergencias cardiovasculares y respiratorias

- Escenarios clínicos configurables mediante software

- Retroalimentación en tiempo real (visual y auditiva)

- Registro y análisis del desempeño con reportes automáticos

📦 Componentes incluidos

Hardware

- Maniquí ACLS de cuerpo completo

- Unidad de medición de presión arterial LP/HS7

- Conector funcional ACLS

- Laringoscopio

- Cánula traqueal

- Set de transfusión

- Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

Software

- Software de entrenamiento ACLS

- Software de edición de escenarios clínicos

➕ Accesorios opcionales

- Desfibrilador cardíaco real con marcapasos

- AED real (Desfibrilador Externo Automático)

- Simulador de desfibrilación externa automática LP/AED99F

- Monitor ECG real

- Monitor ECG multiparámetro simulado

- Computadora

- Consola de control por computadora

- Consola de control en acero inoxidable

- Consola de operaciones de rescate

Código: LP/ACLS8000C
Nombre normalizado: Sistema Avanzado de Simulación ACLS de Alta Interacción Hombre-Máquina con Escenarios Clínicos Dinámicos

Descripción general funcional

Sistema de simulación avanzada para Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS), considerado de referencia mundial en interacción hombre-máquina, capaz de reproducir escenarios reales de emergencia clínica con respuesta fisiológica dinámica. Simula de forma precisa los signos vitales del paciente, incluyendo estado pupilar, pulso arterial, ritmo cardíaco, sonidos de auscultación cardíaca y pulmonar, así como la respuesta del organismo a maniobras de rescate y tratamientos farmacológicos.

El sistema permite la ejecución de todas las intervenciones clínicas de emergencia, tales como desfibrilación, estimulación cardíaca, RCP, administración de fármacos y uso de instrumental clínico real, reflejando cambios fisiológicos coherentes según las acciones realizadas. Incorpora edición abierta de casos clínicos, enseñanza en red y análisis detallado del desempeño del estudiante, facilitando la corrección y guía en tiempo real por parte del instructor.

Uso y aplicación

Especialidades aplicables

- Neumología

- Cardiología

- Neurología

- Cirugía general y especializada

- Urología

- Farmacología

- Enfermería

- Anestesiología

- Medicina de emergencias

- Medicina crítica

- Medicina militar y de campo

Grupos de usuarios

- Estudiantes de posgrado

- Internos

- Médicos

- Anestesiólogos

- Médicos de emergencia

- Personal de ambulancia y rescate

- Médicos en formación avanzada

- Enfermeros

Alcance

- Docencia clínica

- Formación hospitalaria

- Evaluación de competencias

- Entrenamiento en emergencias

- Capacitación y difusión del conocimiento en medicina de emergencia

Normativa

- Cumple con AHA (American Heart Association) 2020 – Guías para RCP y ECC.

Nota: Algunas funciones requieren accesorios opcionales.

Atributos clave del sistema

Simulación fisiológica avanzada

• Respuesta fisiológica dinámica con cambios coherentes según las intervenciones realizadas
• Simulación precisa de signos vitales: estado pupilar, pulso arterial, ritmo cardíaco y respiración
• Reproducción de sonidos clínicos cardíacos y pulmonares normales y patológicos

Manejo avanzado de la vía aérea

• Intubación endotraqueal oral y nasal
• Traqueotomía
• Apertura de la vía aérea mediante inclinación de la cabeza y tracción mandibular
• Simulación de obstrucción de la vía aérea
• Alerta sonora por presión dental excesiva durante la intubación
• Confirmación de la correcta posición del tubo mediante auscultación

Entrenamiento en reanimación cardiopulmonar (RCP)

• Ventilación boca a boca
• Ventilación boca a nariz
• Ventilación con bolsa-válvula-mascarilla (BVM)
• Monitoreo electrónico de:
– Apertura de la vía aérea
– Tiempo de insuflación
– Frecuencia y volumen ventilatorio
– Tiempo, frecuencia, posición y profundidad de las compresiones torácicas
• Evaluación automática de la relación ventilación–compresión
• Evaluación objetiva de la calidad global de la reanimación
• Retroalimentación visual en tiempo real
• Guía por voz en inglés durante todo el proceso
• Respuesta fisiológica simulada posterior a RCP efectiva, incluyendo recuperación del pulso carotídeo y normalización del estado pupilar

Desfibrilación, estimulación cardíaca y DEA

• Desfibrilación y estimulación cardíaca reales, compatibles con distintos modelos de desfibriladores con función de marcapasos
• Desfibrilación y estimulación cardíaca simuladas mediante animaciones multimedia del proceso completo
• Selección de energía de desfibrilación, con energía máxima de 360 J
• Entrenamiento con desfibriladores externos automáticos (DEA) reales
• Entrenamiento con DEA simulado, con:
– Indicaciones de voz en inglés
– Simulación de colocación de electrodos
– Detección automática del ritmo cardíaco
– Análisis automático de la necesidad de desfibrilación

Monitoreo electrocardiográfico y multiparámetro

• Monitoreo ECG real, compatible con monitores de distintos fabricantes
• Monitoreo ECG simulado y multiparámetro para entrenamiento, con visualización de:
– ECG de dos derivaciones
– Saturación de oxígeno (SpO₂)
– Respiración
– CO₂
– Presión arterial invasiva y no invasiva
– Presión venosa central
– Presión arterial pulmonar
– Gasto cardíaco

Auscultación clínica

• Biblioteca avanzada de sonidos clínicos que incluye:
– Sonidos cardíacos normales y patológicos
– Sonidos respiratorios normales y patológicos
– Ruidos intestinales normales y patológicos

Formación y evaluación clínica

• Escenarios clínicos personalizables
• Edición abierta de casos de entrenamiento
• Evaluación objetiva del desempeño del estudiante
• Supervisión y retroalimentación en tiempo real por parte del instructor
• Enseñanza en red y entrenamiento colaborativo

Componentes incluidos

Hardware

- Maniquí ACLS adulto

- Unidad simulada de presión arterial LP/HS7

- Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

- Estetoscopio

- Laringoscopio

- Cánula traqueal

- Set de transfusión

- Compresor de aire médico

Software

- ACLS Training Software V2.0

- ACLS Script Editing Software V2.0

Accesorios opcionales

- Desfibrilador cardíaco real con marcapasos

- LP/880 desfibrilador cardíaco simulado

- AED real

- LP/AED99F Desfibrilador Externo Automático simulado

- Monitor ECG real

- LP/J115 monitor multiparámetro simulado

- Sistema de monitoreo por video

- Computadora

- Consola de control por computadora

- Consola de control en acero inoxidable

- Consola de operaciones de rescate

Ventajas competitivas

- Simulación ACLS de máxima fidelidad clínica

- Respuesta fisiológica dinámica en tiempo real

- Integración completa de fármacos, monitoreo y dispositivos

- Escenarios complejos editables por el instructor

- Ideal para entrenamiento interdisciplinario avanzado

- Preparado para evaluación formal y certificación

Observaciones finales

- Sistema de nivel centro de simulación avanzada.

- Información estructurada lista para conversión directa a JSON.

• Compatible con arquitectura modular (vía aérea, RCP, ECG, farmacoterapia y escenarios clínicos).

Código: LP/ACLS8000D
Nombre normalizado: Maniquí Adulto para Entrenamiento Integral en Habilidades de Emergencia ACLS

Descripción general funcional

Sistema avanzado y completo para el entrenamiento integral en habilidades de emergencia en adultos, desarrollado sobre la base del modelo LP/ACLS8000C y ampliado específicamente para entornos hospitalarios y entrenamiento clínico avanzado. Además de incluir todas las funciones del modelo base, este sistema incorpora evaluación de múltiples pulsos arteriales, respiración espontánea realista, entrenamiento en punciones clínicas frecuentes y ejecución de exámenes auxiliares, permitiendo la simulación vívida de los signos corporales, medidas terapéuticas y procedimientos diagnósticos tanto prehospitalarios como intrahospitalarios en pacientes críticos.

El sistema reproduce de forma dinámica los cambios fisiológicos del paciente según las maniobras de rescate aplicadas, integrando simulación física avanzada, software interactivo y compatibilidad con equipos clínicos reales y simulados.

Uso y aplicación

Especialidades aplicables

- Neumología

- Cardiología

- Neurología

- Cirugía general y especializada

- Urología

- Farmacología

- Enfermería

- Anestesiología

- Medicina de emergencias

- Medicina crítica

- Medicina militar y de campo

Grupos de usuarios

- Estudiantes de posgrado

- Internos

- Médicos

- Anestesiólogos

- Médicos de emergencia

- Personal de ambulancias y rescate contra incendios

- Enfermeros

Alcance

- Docencia clínica

- Formación médica hospitalaria

- Evaluación de competencias

- Capacitación y difusión de conocimientos en emergencias

Atributos clave del sistema

Algunas funciones requieren el uso de accesorios opcionales.

Cabeza y cuello

Simulación de signos vitales

- Observación pupilar mediante pantalla LCD CSTN pseudo-color

- Resolución de color: 65K colores (RGB)

- Rango de diámetro pupilar: 1–9 mm

- Estados pupilares simulados: normal, midriasis y miosis

- Simulación de pulsos arteriales:

  - Carotídeo

  - Femoral

  - Radial

- Reproducción realista de sonidos del paciente:

  - Gemidos

  - Tos

  - Vómitos

Modos respiratorios simulados

- Respiración normal

- Respiración suspirante

- Respiración de Cheyne-Stokes

- Respiración de Kussmaul–Kien

- Respiración de Biot

Respiración espontánea realista

- Movimiento torácico visible durante la respiración

- Ajuste de frecuencia y profundidad respiratoria

Manejo avanzado de la vía aérea

- Intubación traqueal oral y nasal estándar

- Traqueotomía

- Apertura de vía aérea mediante head tilt y jaw thrust

- Alerta sonora por presión excesiva sobre los dientes

- Detección de la posición del tubo mediante auscultación

- Simulación de condiciones complejas de vía aérea:

  - Mandíbula bloqueada (trismus)

  - Edema lingual

  - Edema faríngeo

  - Laringoespasmo

  - Obstrucción pulmonar unilateral y bilateral

  - Obstrucción completa de la vía aérea

Tórax y abdomen

Entrenamiento en RCP (CPR)

- Métodos de ventilación:

  - Boca a boca

  - Boca a nariz

  - Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

- Monitoreo electrónico de:

  - Apertura de vía aérea

  - Número, frecuencia y volumen de ventilaciones

  - Compresiones torácicas: frecuencia, posición y profundidad

- Evaluación automática de la relación ventilación/compresión

- Visualización de datos en tiempo real

- Guía por voz en inglés durante todo el proceso

- Tras reanimación exitosa:

  - Normalización del estado pupilar

  - Restauración del pulso carotídeo

  - Retorno de la respiración espontánea

Desfibrilación, estimulación y AED

- Desfibrilación y estimulación cardíaca reales

  - Compatible con distintos desfibriladores con marcapasos

- Desfibrilación y estimulación simuladas

  - Animación multimedia del procedimiento

  - Uso con desfibrilador simulador LP/J880

  - Energía de desfibrilación seleccionable

  - Energía máxima: 360 J

- AED real (Automated External Defibrillator / Desfibrilador Externo Automático)

  - Compatible con múltiples modelos

- AED simulado

  - Uso con LP/AED99F

  - Guía por voz en inglés durante todo el proceso

  - Electrodos de entrenamiento

  - Detección automática del ritmo cardíaco

  - Análisis de necesidad de desfibrilación

Monitoreo ECG y multiparámetro

- Monitoreo ECG real

  - Compatible con monitores de distintos fabricantes

- Monitoreo ECG multiparámetro simulado mediante LP/J115:

  - ECG de 2 derivaciones

  - Saturación de oxígeno

  - Respiración

  - CO₂

  - Presión arterial:

    - Invasiva

    - No invasiva

    - Presión venosa central

    - Presión arterial pulmonar

  - Gasto cardíaco

  - Biblioteca de miles de ritmos ECG

Auscultación

- Ruidos cardíacos normales y patológicos

- Sonidos respiratorios normales y patológicos

- Ruidos intestinales normales y patológicos

Procedimientos invasivos

- Punción torácica

- Punción de médula ósea

Extremidades

- Medición de presión arterial

- Venopunción

- Inyección intramuscular en vasto lateral

- Venas del brazo altamente realistas:

  - Sensación táctil de “pop” al ingreso en la vena

  - Retorno sanguíneo visible (blood flashback)

- Piel y vasos sanguíneos reemplazables

Software

- Simulación de bombas de inyección e infusión

  - Animación multimedia del procedimiento

  - Selección de fármacos durante la operación

- Entrenamiento y evaluación

  - ECG

  - Escenarios de emergencia

  - Casos clínicos

  - RCP

- Entrenamiento por escenarios clínicos

  - Fibrilación ventricular (VF)

  - Taquicardia ventricular sin pulso

  - Actividad eléctrica sin pulso (AESP)

  - Asistolia ventricular

  - Síndrome coronario agudo

  - Bradicardia

  - Taquicardia inestable

  - Taquicardia estable

  - Accidente cerebrovascular agudo

  - Otras emergencias cardíacas

- Tratamiento farmacológico y exámenes auxiliares

  - Radiografía de tórax

  - Ultrasonido

  - ECG

  - ECG de 12 derivaciones

- Edición de guiones clínicos

  - Casos comunes preinstalados

  - Escenarios completamente editables

  - Registro de evolución patológica y acciones del estudiante

- Operación de PETCO₂

  - Confirmación de correcta intubación traqueal

  - Evaluación de la eficacia de la reanimación

Componentes incluidos

Hardware

- Maniquí adulto ACLS

- Unidad simulada de medición de presión arterial LP/HS7

- Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

- Estetoscopio

- Laringoscopio

- Cánula traqueal

- Set de transfusión

- Compresor de aire médico

Software

- ACLS Training Software V2.0

- ACLS Script Editing Software V2.0

Accesorios opcionales

- Desfibrilador cardíaco real con marcapasos

- LP/880 desfibrilador cardíaco simulado

- AED real

- LP/AED99F desfibrilador externo automático simulado

- Monitor ECG real

- LP/J115 monitor multiparámetro simulado

- Sistema de monitoreo por video

- Computadora

- Consola de control por computadora

- Consola de control en acero inoxidable

- Consola de operaciones de rescate

Código: LP/ACLS1600
Nombre normalizado: Sistema Pediátrico de Simulación ACLS para Entrenamiento Integral en Emergencias (Interacción Hombre-Máquina)

Descripción general funcional

Sistema avanzado de simulación pediátrica para Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS), diseñado para reproducir escenarios reales de emergencia en pacientes pediátricos mediante una interacción hombre-máquina de alta fidelidad. El sistema simula de forma dinámica los signos vitales del paciente, incluyendo estado pupilar, pulso arterial, ritmo cardíaco, sonidos de auscultación cardíaca y pulmonar, así como la respuesta fisiológica a intervenciones clínicas.

Permite ejecutar todas las medidas clínicas de emergencia pediátrica, tales como desfibrilación, estimulación cardíaca, RCP, farmacoterapia y uso de instrumental clínico real, reflejando cambios coherentes en los signos vitales según las maniobras de rescate aplicadas. Integra edición abierta de casos clínicos, enseñanza interactiva en red y análisis del desempeño del estudiante, permitiendo al instructor supervisar, corregir y guiar en tiempo real.

Uso y aplicación

Especialidades aplicables

- Neumología

- Cardiología

- Neurología

- Urología

- Farmacología

- Enfermería

- Anestesiología

- Medicina de emergencias

- Medicina crítica

- Medicina militar y de campo

Grupos de usuarios

- Estudiantes de posgrado

- Internos

- Médicos

- Anestesiólogos

- Médicos de emergencia

- Personal de ambulancia y rescate

- Médicos en formación avanzada

- Enfermeros

Alcance

- Docencia clínica

- Formación médica y hospitalaria

- Evaluaciones de competencias

- Entrenamiento en emergencias pediátricas

- Capacitación y difusión de conocimientos en medicina de emergencia

Normativa

- Cumple con las Guías AHA (American Heart Association) para RCP y ECC.

Nota: Algunas funciones requieren el uso de accesorios opcionales.

Atributos clave del sistema

Cabeza y cuello

- Observación pupilar

  - Un ojo en estado normal y el otro en midriasis

  - Animación Flash que muestra reacción a la luz y cambios de diámetro pupilar

- Obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño

  - Obstrucción faríngea

  - Obstrucción de vía aérea principal

- Pulso carotídeo pediátrico

  - Pulso carotídeo palpable correspondiente a un niño de 5 años

- Modos respiratorios simulados

  - Respiración normal

  - Oligopnea

  - Taquipnea

  - Respiración superficial

  - Hiperventilación

  - Respiración de Kussmaul

  - Respiración de Cheyne-Stokes

  - Respiración meníngea

  - Respiración suspirante

  - Gasping irregular

  - Apnea voluntaria (breath holding)

- Vocalizaciones y sonidos

  - Llanto

  - Risa

  - Gemidos

  - Tos

  - Jadeo

  - Quejidos y manifestaciones clínicas diversas

- Manejo avanzado de la vía aérea

  - Anatomía realista: boca, nariz, lengua, encías, faringe, esófago, epiglotis y tráquea

  - Diámetro de vía aérea simulada: 9 mm

  - Intubación traqueal por vía oral

  - Aspiración de secreciones

  - Simulación de obstrucción por cuerpo extraño

  - Práctica de traqueotomía

  - Ventilación exclusiva del pulmón derecho por intubación profunda incorrecta

Tórax y abdomen

- Órganos internos simulados

  - Pulmones bilaterales

  - Estómago

  - Vejiga

  - Recto

  - Ventilación pulmonar bilateral

  - Infusión y drenaje de líquidos por vejiga y recto

- Respiración espontánea y expansión torácica

  - Elevación torácica bilateral

  - Elevación unilateral izquierda o derecha

- Procedimientos invasivos

  - Descompresión bilateral por punción

  - Drenaje de derrames

- Pulso femoral

- Auscultación

  - Ruidos cardíacos

  - Ruidos respiratorios

  - Ruidos intestinales

  - Ajuste dinámico según frecuencia cardíaca y respiratoria

- Intubación gástrica

  - Lavado gástrico

  - Descompresión gastrointestinal

  - Confirmación por auscultación abdominal

  - Aspiración de contenido gástrico como indicador de correcta colocación

- Monitoreo de signos vitales

  - ECG

  - Frecuencia cardíaca

  - Frecuencia respiratoria

  - Presión arterial

  - Temperatura corporal

  - Saturación de oxígeno

  - PETCO₂

  - Simulación de espasmos

- Coloración de la piel

  - Normal

  - Cianosis central

  - Cianosis periférica

  - Cianosis mixta

  - Palidez

- Cateterismo urinario

  - Intercambio de periné masculino/femenino

  - Práctica de sondaje urinario pediátrico

- RCP pediátrica

- Ventilación: boca a boca, boca a nariz, BVM

- Monitoreo electrónico de:

  - Apertura de vía aérea

  - Volumen, frecuencia y número de ventilaciones

  - Compresiones: frecuencia, posición y profundidad

- Evaluación automática de relación ventilación/compresión

- Guía por voz en inglés durante todo el proceso

- AED, desfibrilación y estimulación

- Animación multimedia de procesos AED y desfibrilación

Desfibrilación, estimulación y ECG

- Desfibrilación y estimulación reales

  - Uso con desfibrilador real (provisto por el usuario)

- Desfibrilación y estimulación simuladas

  - Uso con LP/J880

  - Energía seleccionable

  - Energía máxima: 360 J

- AED simulado

  - Uso con LP/AED99F

  - Guía por voz en inglés

  - Electrodos de entrenamiento

  - Detección automática del ritmo

  - Análisis de necesidad de descarga

- Monitoreo ECG

  - Uso con monitor ECG real (provisto por el usuario)

  - Monitoreo ECG simulado mediante LP/J115

Extremidades (Limbs)

- Medición manual de presión arterial

  - Simulación con sonidos de Korotkoff

- Venopunción y transfusión

  - Venas del brazo

  - Vena femoral

  - Vena dorsal del pie

- Cuidado de la piel

- Inyección intramuscular

  - Deltoides bilateral

  - Vasto lateral bilateral

- Punción de médula ósea

  - Tibia con referencia anatómica visible

  - Salida de médula ósea simulada como confirmación de correcta técnica

Software

- Farmacoterapia pediátrica

  - Múltiples fármacos y vías de administración:

    - Goteo IV

    - IV directa

    - Subcutánea

    - Intramuscular

    - Rectal

    - Bomba de inyección

    - Bomba de infusión

  - Dosis y esquemas preconfigurados

  - Respuestas farmacodinámicas simuladas

- Exámenes auxiliares

  - Reportes bioquímicos

  - Tomografía (CT)

  - Ultrasonido

  - ECG

- Entrenamiento y evaluación

  - Interpretación ECG

  - Entrenamiento y evaluación en RCP

- Casos clínicos simulados

  - Guiones clínicos pediátricos para entrenamiento y evaluación

- Monitoreo PETCO₂

  - Confirmación de intubación traqueal

  - Evaluación de la eficacia de la reanimación

Accesorios opcionales

- Sistema de monitoreo por video

- Computadora

- Consola de control por computadora

- Consola de control en acero inoxidable

- Estación de operaciones de rescate

VARIANTES DEL PRODUCTO

🔹 LP/ACLS1600A – Variante Niño de 5 años

Componentes estándar

- Maniquí pediátrico ACLS inteligente – Niño de 5 años

- Equipo de entrenamiento de PA LP/HS7

- Simulador de auscultación cardíaca y pulmonar

- Generador ECG LP/XD1000C

- Convertidor de desfibrilador LP/CC999C

- BVM, estetoscopio, laringoscopio, tubo de traqueotomía, set de infusión

- Controlador del sistema de emergencias

🔹 LP/ACLS1600B – Variante Niño de 1 año

Componentes estándar

- Maniquí pediátrico ACLS inteligente – Niño de 1 año

- Equipo de entrenamiento de PA LP/HS7

- Simulador de auscultación cardíaca y pulmonar

- Generador ECG LP/XD1000C

- Convertidor de desfibrilador LP/CC999C

- BVM, estetoscopio, laringoscopio, tubo de traqueotomía, set de infusión

- Controlador del sistema de emergencias

Código: LP/ACLS1500
Nombre normalizado: Maniquí Infantil para Entrenamiento Integral en Emergencias ACLS – Sistema de Simulación Avanzada

Descripción general funcional

Sistema avanzado de simulación para Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS) en lactantes, basado en interacción hombre-máquina de alta fidelidad. Permite la simulación de escenarios reales de emergencia pediátrica, reproduciendo de forma dinámica los signos vitales del paciente, tales como estado pupilar, pulso arterial, ritmo cardíaco y sonidos de auscultación cardíaca y pulmonar.

El sistema admite la ejecución de todas las medidas clínicas de emergencia infantil, incluyendo desfibrilación, estimulación cardíaca, RCP, farmacoterapia y el uso de instrumental clínico real, reflejando cambios fisiológicos coherentes según las maniobras de rescate aplicadas. Incorpora edición abierta de casos clínicos, enseñanza interactiva y registro detallado del desempeño del estudiante, facilitando la supervisión y corrección en tiempo real por parte del instructor.

Uso y aplicación

Especialidades aplicables

- Neumología

- Cardiología

- Neurología

- Cirugía

- Urología

- Farmacología

- Enfermería

- Anestesiología

- Medicina de emergencias

- Medicina crítica

- Medicina militar y de campo

Grupos de usuarios

- Estudiantes de posgrado

- Internos

- Médicos

- Anestesiólogos

- Médicos de emergencia

- Personal de ambulancias de campo

- Médicos en formación avanzada

- Enfermeros

Alcance

- Docencia clínica

- Formación médica hospitalaria

- Evaluación de competencias

- Capacitación y difusión de conocimientos en emergencias infantiles

Normativa

- Cumple con las Guías AHA (American Heart Association) 2010 para RCP y ECG.

Algunas funciones requieren el uso de accesorios opcionales.

Atributos clave del sistema

Cabeza y cuello

- Simulación pupilar

  - Pupila normal

  - Pupila dilatada

- Manejo avanzado de la vía aérea

  - Anatomía realista: boca, nariz, lengua, encías, faringe, esófago, epiglotis, tráquea y anillos traqueales

  - Intubación traqueal oral y nasal

  - Aspiración de secreciones

  - Administración de oxígeno

  - Monitoreo de intubación con indicación de colocación correcta o incorrecta

  - Alerta ante intubación errónea

  - Elevación torácica únicamente del lado derecho en caso de intubación profunda incorrecta

- Intubación gástrica

  - Detección de la posición del tubo mediante auscultación

  - Descompresión gastrointestinal

  - Alimentación por sonda nasogástrica

  - Lavado gástrico

- Modos respiratorios simulados

  - Respiración normal

  - Respiración meníngea

  - Gasping irregular

  - Apnea voluntaria

  - Cese de la respiración

Tórax y abdomen

- Entrenamiento en punciones

  - Punción para neumotórax

  - Drenaje de derrame pleural

- Auscultación

  - Ruidos cardíacos

  - Sonidos respiratorios

  - Ruidos intestinales

  - Ajuste dinámico de ruidos cardíacos y respiratorios según frecuencia cardíaca y respiratoria del monitor

- RCP infantil

  - Métodos de ventilación:

    - Boca a boca

    - Boca a nariz

    - Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

  - Monitoreo de:

    - Número y frecuencia de ventilaciones

    - Compresiones: tiempo, frecuencia y profundidad

  - Evaluación automática de la relación ventilación/compresión

- Desfibrilación, estimulación y ECG

  - Desfibrilación y estimulación reales mediante desfibrilador real (provisto por el usuario)

  - Monitoreo ECG real mediante monitor ECG real (provisto por el usuario)

  - Monitoreo ECG simulado mediante LP/J115

  - Desfibrilación y estimulación simuladas con LP/J880

    - Energía de desfibrilación seleccionable

    - Energía máxima: 360 J

- AED simulado

  - Uso con LP/AE099F

  - Guía por voz en inglés durante todo el proceso

  - Electrodos de entrenamiento

  - Detección automática del ritmo cardíaco

  - Análisis de necesidad de desfibrilación

Extremidades (Limbs)

- Acceso vascular y transfusión

  - Venopunción y transfusión en:

    - Venas del brazo

    - Vena del cuero cabelludo

- Punción de médula ósea

  - Punción tibial

  - Salida de médula ósea simulada como confirmación de correcta técnica

  - Administración de fármacos y transfusión intraósea

- Entrenamiento en medición de presión arterial

- Características físicas del maniquí

  - Altura: 50 cm

  - Peso corporal: 3 kg

  - Articulaciones de extremidades:

    - Flexión

    - Rotación

    - Movimiento superior e inferior

Software

- Monitoreo de signos vitales

  - Respiración espontánea

  - Simulación de pulsos:

    - Femoral

    - Umbilical

  - Frecuencia cardíaca

  - Ritmo cardíaco

  - Llanto

  - Hipo

  - Presión arterial

  - Saturación de oxígeno

  - Presión arterial invasiva (ABP)

  - Cianosis:

    - Central

    - Periférica

    - Mixta

- Entrenamiento y evaluación

  - Amplio banco de preguntas

  - ECG

  - Escenarios de emergencia

  - Casos clínicos

- Editor de guiones ACLS infantil

  - Creación y edición de casos de emergencia infantil

  - Simulación de escenarios clínicos

- Software de entrenamiento ACLS infantil

- Registro de signos vitales y operaciones

  - Registro detallado de las acciones del estudiante

- Conectividad inalámbrica

  - Comunicación inalámbrica entre el maniquí y el sistema de simulación

- Operación de PETCO₂

  - Confirmación de correcta intubación traqueal

  - Evaluación de la eficacia de la reanimación

Componentes estándar incluidos

Hardware

- Maniquí inteligente ACLS para lactantes

- Equipo de entrenamiento de presión arterial LP/HS7

- Simulador de auscultación cardíaca y pulmonar

- Generador ECG LP/X01000I

- Convertidor de desfibrilador LP/CC999I

- Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

- Estetoscopio

- Laringoscopio

- Tubo de traqueotomía

- Set de infusión

- Controlador del sistema de emergencias

Accesorios opcionales

- Sistema de monitoreo por video

- Computadora

- Consola de control por computadora

- Estación de operaciones de rescate

Código: LP/ACLS1400
Nombre normalizado: Maniquí Neonatal para Entrenamiento Integral en Emergencias ACLS – Sistema de Simulación Avanzada

Descripción general funcional

El LP/ACLS1400 es un sistema de simulación neonatal de interacción hombre–máquina de nivel líder mundial, diseñado para el entrenamiento avanzado en Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS) neonatal. Permite la recreación de escenarios reales de emergencia neonatal, simulando de forma precisa los signos vitales del paciente, incluyendo estado pupilar, pulso arterial, ritmo cardíaco y sonidos de auscultación cardíaca y pulmonar.

El sistema admite la ejecución de todas las maniobras clínicas de emergencia neonatal, tales como desfibrilación, estimulación cardíaca, RCP, farmacoterapia y el uso de instrumental clínico real, reflejando cambios fisiológicos dinámicos en función de las intervenciones aplicadas. Incorpora edición abierta de casos clínicos, enseñanza interactiva y registro completo del desempeño del alumno, permitiendo al instructor supervisar, corregir y guiar en tiempo real.

Uso y aplicación

Grupos de usuarios

- Estudiantes de posgrado

- Internos

- Médicos

- Anestesiólogos

- Médicos de emergencia

- Personal de ambulancias de campo

- Médicos en formación avanzada

- Enfermeros

Alcance

- Docencia clínica

- Formación hospitalaria

- Evaluación de competencias

- Capacitación y difusión del conocimiento en emergencias neonatales

Normativa

- Cumple con las Guías AHA (American Heart Association) 2010 para RCP y ECC.

Algunas funciones requieren el uso de accesorios opcionales.

Atributos clave del sistema

Cabeza y cuello

- Simulación pupilar

  - Pupila normal

  - Pupila dilatada

- Manejo avanzado de la vía aérea neonatal

  - Anatomía realista: boca, nariz, lengua, encías, faringe, esófago, epiglotis, tráquea y anillos traqueales

  - Intubación traqueal oral y nasal

  - Aspiración de secreciones

  - Administración de oxígeno

  - Monitoreo de intubación traqueal y cateterización de vena umbilical

  - Identificación de intubación correcta e incorrecta con alertas

  - Elevación torácica únicamente del lado derecho ante intubación profunda incorrecta

- Intubación gástrica

  - Detección de la posición del tubo mediante auscultación

  - Descompresión gastrointestinal

  - Alimentación por sonda nasogástrica

  - Lavado gástrico

Tórax y abdomen

- Entrenamiento en punciones

  - Punción para neumotórax

  - Drenaje de derrame pleural

- Auscultación

  - Ruidos cardíacos

  - Sonidos respiratorios

  - Ruidos intestinales

  - Ajuste dinámico de ruidos cardíacos y respiratorios según frecuencia cardíaca y respiratoria del monitor

- RCP neonatal

  - Métodos de ventilación:

    - Boca a boca

    - Boca a nariz

    - Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

  - Monitoreo de:

    - Número y frecuencia de ventilaciones

    - Compresiones: tiempo, frecuencia y profundidad

  - Evaluación automática de la relación ventilación/compresión

- Desfibrilación, estimulación y ECG

  - Desfibrilación y estimulación reales mediante desfibrilador real (provisto por el usuario)

  - Monitoreo ECG real mediante monitor ECG real (provisto por el usuario)

  - Monitoreo ECG simulado mediante LP/J115

  - Desfibrilación y estimulación simuladas con LP/J880

    - Energía de desfibrilación seleccionable

    - Energía máxima: 360 J

Extremidades (Limbs)

- Acceso vascular y transfusión

  - Venopunción y transfusión en:

    - Venas del brazo

    - Vena del cuero cabelludo

- Cuidado umbilical

  - Ligadura del cordón umbilical

  - Cateterización de vena umbilical

- Punción de médula ósea

  - Punción tibial

  - Salida de médula ósea simulada como confirmación de técnica correcta

  - Administración de fármacos y transfusión intraósea

- Entrenamiento en medición de presión arterial

Software

- Monitoreo integral de signos vitales

  - Respiración espontánea

  - Simulación de pulsos:

    - Femoral

    - Umbilical

  - Frecuencia cardíaca

  - Ritmo cardíaco

  - Llanto

  - Hipo

  - Presión arterial

  - Saturación de oxígeno

  - Presión arterial invasiva (ABP)

  - Estados de cianosis:

    - Central

    - Periférica

    - Mixta

  - Simulación de:

    - Líquido amniótico

    - Tensión muscular

    - Convulsiones

    - Reflejos

    - Movimientos espontáneos

    - Parálisis general

  - Evaluación completa mediante escala Apgar

- Casos clínicos y escenarios

  - ECG

  - Escenarios de emergencia

  - Casos clínicos integrados

- Editor de guiones ACLS neonatal

  - Creación y edición de casos de emergencia neonatal

  - Simulación de escenarios clínicos reales

- Software de entrenamiento ACLS neonatal

- Operación de PETCO₂

  - Confirmación de correcta intubación traqueal

  - Evaluación de la efectividad de la reanimación

Componentes estándar incluidos

Hardware

- Maniquí inteligente ACLS neonatal

- Equipo de entrenamiento de presión arterial LP/HS7

- Simulador de auscultación cardíaca y pulmonar

- Generador ECG LP/X01000N

- Convertidor de desfibrilador LP/CC999N

- Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

- Estetoscopio

- Laringoscopio

- Tubo de traqueotomía

- Set de infusión

- Controlador del sistema de emergencias

Accesorios opcionales

- Sistema de monitoreo por video

- Computadora

- Consola de control por computadora

- Consola de control en acero inoxidable

- Estación de operaciones de rescate

Código: LP/ACLS800
Nombre normalizado: Maniquí Adulto para Entrenamiento ACLS – Sistema de Simulación en Soporte Vital Cardiovascular Avanzado

Descripción general funcional

El LP/ACLS800 es un sistema de simulación diseñado para el entrenamiento en Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS) en adultos, orientado a hospitales, facultades de medicina y escuelas de ciencias de la salud. Proporciona un entorno práctico y eficaz para la formación en habilidades integrales de emergencia, incluyendo reanimación, manejo de la vía aérea, desfibrilación y evaluación electrocardiográfica.

El sistema utiliza materiales ambientales importados de alta durabilidad y está compuesto por un maniquí adulto, pantalla a color de gran formato, desfibrilador externo automático simulado (AED), control remoto y módulos funcionales, permitiendo ejecutar una amplia gama de procedimientos de emergencia tanto reales como simulados. Está concebido como una herramienta simple, robusta y altamente funcional para el entrenamiento de médicos de emergencia y personal clínico.

Uso y aplicación

Entornos de uso

- Hospitales

- Facultades de medicina

- Escuelas de ciencias de la salud

- Centros de simulación clínica

Usuarios objetivo

- Médicos de emergencia

- Médicos en formación

- Estudiantes de medicina

- Personal de salud involucrado en atención de emergencias

Atributos clave del sistema

Simulación clínica general

- Observación comparativa bilateral de pupilas:

  - Pupila normal

  - Pupila dilatada (midriasis)

- Simulación de pulso arterial carotídeo

- Reproducción de cambios fisiológicos del paciente durante la intervención

Manejo de la vía aérea

- Intubación traqueal oral y nasal estándar

- Apertura de vía aérea mediante:

  - Head tilt

  - Jaw thrust

- Alerta sonora ante presión excesiva sobre los dientes durante la intubación

Entrenamiento en RCP (CPR)

- Respiración artificial

- Compresiones torácicas

- Modos de entrenamiento:

  - Individual

  - Múltiples participantes

- Guía completa por voz en inglés durante el procedimiento

- Visualización gráfica en tiempo real de:

  - Apertura de vía aérea

  - Ventilación

  - Compresiones

-   Registro estadístico y reporte de desempeño

-   Indicaciones sonoras asociadas a los parámetros de RCP

Simulación avanzada del paciente

- Cambios dinámicos en:

  - Pupilas

  - Pulso carotídeo

- Reproducción de sonidos:

  - Respiración

  - Gemidos

  - Tos

  - Vómitos

- Más de 16 tipos de ritmos cardíacos

- Monitoreo ECG de 3 y 4 derivaciones

- Simulación de:

  - Obstrucción bronquial unilateral y bilateral

  - Laringoespasmo

Procedimientos clínicos adicionales

- Entrenamiento en:

  - Infusión intravenosa

  - Medición de presión arterial

- Evaluación de emergencias prehospitalarias

Desfibrilación, estimulación y ECG

- Desfibrilación y estimulación cardíaca reales

  - Compatible con distintos desfibriladores y marcapasos

- Evaluación y análisis ECG

- Módulo de inspección electrocardiográfica

Módulos complementarios

- Caja de medicamentos para coordinación con procedimientos de emergencia

- Módulo de evaluación prehospitalaria

Componentes estándar incluidos

- Pantalla de computadora ACLS

- Maniquí adulto estándar

- Control remoto infrarrojo

- Unidad avanzada de medición de presión arterial LP/HS7

- Componente de manejo de vía aérea

Accesorios opcionales

- LP/AED99F Desfibrilador Externo Automático (AED)

- Monitor ECG real

- Consola de rescate

- Módulos de trauma para extremidades

Código: LP/ACLS165
Nombre normalizado: Maniquí Pediátrico para Entrenamiento ACLS – Sistema de Simulación en Soporte Vital Cardiovascular Avanzado

Descripción general funcional

El LP/ACLS165 es un sistema de simulación diseñado para el entrenamiento integral en Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS) pediátrico, orientado a hospitales, facultades de medicina y escuelas de ciencias de la salud. Permite la realización de entrenamientos completos en emergencias pediátricas, reproduciendo de manera realista las condiciones anatómicas y fisiológicas de un niño, con énfasis en escenarios críticos cardiovasculares y respiratorios.

El maniquí está diseñado conforme a las características anatómicas y fisiológicas pediátricas (modelo base de niño de 5 años), fabricado con materiales ambientales importados de alta durabilidad. El sistema integra maniquí, pantalla a color de gran formato, desfibrilador externo automático simulado (AED), control remoto y módulos clínicos, permitiendo ejecutar múltiples procedimientos de emergencia tanto reales como simulados. Constituye una herramienta simple, práctica y altamente funcional para la formación de médicos y personal de emergencias.

Uso y aplicación

Entornos de uso

- Hospitales

- Facultades de medicina

- Escuelas de ciencias de la salud

- Centros de simulación clínica

Usuarios objetivo

- Médicos de emergencia

- Pediatras

- Médicos en formación

- Estudiantes de medicina

- Personal de enfermería

- Personal de atención prehospitalaria

Atributos clave del sistema

Simulación de signos vitales

- Simulación pupilar y pulsos

  - Observación bilateral de pupilas:

    - Normal

    - Dilatada

  - Pulso arterial femoral

  - Simulación de pulso carotídeo

Manejo de la vía aérea

- Vía aérea pediátrica realista

  - Anatomía realista:

    - Boca

    - Nariz

    - Encías

    - Faringe

    - Esófago

    - Epiglotis

    - Tráquea

  - Intubación traqueal por vía oral

  - Aspiración de secreciones

Acceso vascular y administración de fármacos

- Venopunción y transfusión

  - Venas del brazo

  - Vena femoral

  - Venas dorsales del pie

- Inyección intramuscular

  - Deltoides bilateral

  - Vasto lateral bilateral

- Inyección subcutánea

  - Región lateral del muslo

- Punción de médula ósea

  - Tibia con referencia anatómica visible

  - Salida de médula ósea simulada como confirmación de técnica correcta

Procedimientos digestivos y urinarios

- Intubación gástrica

  - Lavado gástrico

  - Descompresión gastrointestinal

  - Detección de posición del tubo mediante auscultación abdominal

  - Aspiración de contenido gástrico como confirmación de intubación correcta

- Cateterización urinaria

  - Periné masculino y femenino intercambiable

  - Cateterización masculina y femenina

- Cuidado de estomas

  - Íleon

  - Recto

  - Vejiga

Entrenamiento en RCP (CPR)

- RCP pediátrica

- Métodos de ventilación:

  - Boca a boca

  - Boca a nariz

  - Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

- Monitoreo electrónico de:

  - Apertura de vía aérea

  - Número, frecuencia y volumen de ventilaciones

  - Compresiones: tiempo, frecuencia, posición y profundidad

- Evaluación automática de la relación ventilación/compresión

- Guía por voz en inglés durante todo el proceso

ECG, auscultación y desfibrilación

- Monitoreo ECG

- Monitoreo electrocardiográfico en tiempo real

- Biblioteca de 20 tipos de ECG

- Auscultación cardíaca y pulmonar

- Reconocimiento de cientos de sonidos:

  - Ruidos cardíacos normales y patológicos

  - Sonidos respiratorios normales y patológicos

  - Ruidos intestinales

  - Soplos vasculares

- Desfibrilación y estimulación cardíaca

- Desfibrilación y estimulación reales mediante desfibrilador con marcapasos real

- El desfibrilador debe ser provisto por el usuario

Accesorios opcionales

- LP/AED99F – Simulador de Desfibrilador Externo Automático (AED)

- LP/J880 – Desfibrilador cardíaco y marcapasos simulado

Variantes del modelo

El LP/ACLS165 se presenta en dos variantes, diferenciadas por la edad del maniquí incluido:

🔹 LP/ACLS165A – Componentes estándar

- Maniquí inteligente ACLS pediátrico de 5 años

- Equipo de entrenamiento de presión arterial LP/HS7

- Simulador de auscultación cardíaca y pulmonar LP/Z970C

- Generador ECG LP/XD1000C

- Convertidor de desfibrilador LP/CC999C

- Visualizador de RCP

- Accesorios clínicos:

  - Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

  - Estetoscopio

  - Laringoscopio

  - Tubo de traqueotomía

  - Set de infusión

🔹 LP/ACLS165B – Componentes estándar

- Maniquí inteligente ACLS pediátrico de 1 año

- Equipo de entrenamiento de presión arterial LP/HS7

- Simulador de auscultación cardíaca y pulmonar LP/Z970C

- Generador ECG LP/XD1000C

- Convertidor de desfibrilador LP/CC999C

- Visualizador de RCP

- Accesorios clínicos:

  - Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

  - Estetoscopio

  - Laringoscopio

  - Tubo de traqueotomía

  - Set de infusión

LP/ACLS155 – Maniquí de Entrenamiento ACLS Infantil

Descripción general

El LP/ACLS155 es un sistema integral de simulación para entrenamiento en ACLS infantil (Advanced Cardiac Life Support), diseñado para la formación avanzada en habilidades de respuesta a emergencias neonatales e infantiles.
Está orientado a hospitales, facultades de medicina y escuelas de ciencias de la salud que realizan simulación clínica en escenarios de emergencia.

El maniquí ha sido desarrollado conforme a las características anatómicas y fisiológicas del neonato, empleando materiales ecológicos importados de alta durabilidad.
El sistema integra maniquí, pantalla de visualización a color, DEA simulado (AED) y control remoto, permitiendo ejecutar una amplia gama de intervenciones críticas, tales como RCP, manejo avanzado de vía aérea, desfibrilación y marcapaseo real o simulado, monitoreo ECG y evaluación clínica integral.

El sistema proporciona una herramienta práctica, eficiente y altamente realista para la capacitación de médicos y personal sanitario en emergencias pediátricas.

Características funcionales

1. Simulación de signos vitales

- Observación pupilar bilateral (pupilas normales y dilatadas).

- Simulación de pulso arterial:

  - Arteria femoral

  - Arteria braquial

  - Arteria radial

2. Manejo avanzado de la vía aérea

- Anatomía realista de:

  - Boca, nariz, encías, garganta, esófago, epiglotis y tráquea.

- Permite:

  - Intubación endotraqueal

  - Aspiración de secreciones por vía oral

3. Accesos vasculares

- Punción venosa y transfusión:

  - Venas del brazo

  - Vena del cuero cabelludo (scalp vein)

4. Intubación gástrica

- Detección de la posición del tubo mediante auscultación.

- Práctica de:

  - Descompresión gastrointestinal

  - Alimentación nasogástrica

  - Lavado gástrico

5. Punción de médula ósea

- Práctica de punción tibial.

- La salida de médula ósea simulada confirma una punción correcta.

- Permite:

  - Inyección de fármacos

  - Entrenamiento en transfusión intraósea

6. Reanimación cardiopulmonar (RCP / CPR)

- Soporta múltiples métodos de ventilación:

  - Boca a boca

  - Boca a nariz

  - Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

- Monitoreo electrónico de:

  - Apertura de vía aérea

  - Frecuencia y volumen de ventilación

  - Frecuencia, posición y profundidad de compresiones

- Evaluación automática de la relación ventilación/compresiones.

- Visualización de datos en tiempo real.

- Guía por instrucciones de voz en inglés durante todo el proceso.

7. Monitoreo electrocardiográfico (ECG)

- Permite monitoreo ECG.

- Biblioteca de 20 tipos de ritmos ECG para entrenamiento.

8. Auscultación cardiopulmonar

- Reconocimiento de cientos de sonidos fisiológicos y patológicos, incluyendo:

  - Sonidos cardíacos normales y anormales

  - Sonidos respiratorios normales y anormales

  - Ruidos intestinales

  - Soplos vasculares

9. Desfibrilación y marcapaseo reales

- Compatible con desfibrilador/marcapasos reales (provistos por el usuario).

- Permite realizar desfibrilación y estimulación cardíaca reales sobre el sistema.

Componentes estándar

Hardware

- Maniquí inteligente ACLS neonatal

- Equipo de entrenamiento de presión arterial LP/HS7

- Simulador de auscultación cardiopulmonar LP/Z970I

- Generador ECG LP/XD1000I

- Convertidor de desfibrilador LP/CC999I

- Visualizador de RCP (CPR Displayer)

- Accesorios:

  - BVM

  - Estetoscopio

  - Laringoscopio

  - Tubo de traqueotomía

  - Set de infusión

Accesorios opcionales

- LP/AED99F – Simulador de Desfibrilador Externo Automático (DEA / AED)

- LP/J880 – Desfibrilador y marcapasos cardíaco simulado

LP/ACLS145 – Maniquí de Entrenamiento ACLS Neonatal

IMÁGENES CARD Y BASE: ACLS145.png
SEGUNDA IMAGEN: ACLS145-2.png
TERCERA IMAGEN: ACLS145-1.png

NO HAY VARIANTES

Descripción general

El LP/ACLS145 es un sistema de simulación diseñado para el entrenamiento integral en ACLS neonatal (Advanced Cardiac Life Support), enfocado en el desarrollo de habilidades críticas para la atención de emergencias neonatales.

El maniquí ha sido desarrollado conforme a la estructura anatómica y características fisiológicas del neonato, fabricado con materiales ambientales importados, garantizando realismo, durabilidad y seguridad en el entrenamiento.

Este sistema constituye una herramienta simple, práctica y altamente funcional, adecuada para hospitales de alta complejidad, facultades de medicina y escuelas de ciencias de la salud, permitiendo la ejecución de múltiples procedimientos avanzados de reanimación y soporte vital.

Aplicación

- Entrenamiento en emergencias neonatales

- Simulación clínica hospitalaria

- Formación médica y de enfermería

- Evaluación de competencias en reanimación neonatal avanzada

Características funcionales

1. Simulación de signos vitales

- Observación pupilar bilateral:

  - Pupilas normales

  - Pupilas dilatadas

- Simulación de pulsos arteriales:

  - Arteria carótida

  - Arteria femoral

  - Arteria braquial

  - Arteria umbilical

2. Manejo avanzado de la vía aérea

- Anatomía neonatal realista:

  - Boca

  - Nariz

  - Encías

  - Garganta

  - Esófago

  - Epiglotis

  - Tráquea

- Permite:

  - Intubación endotraqueal

  - Aspiración de secreciones por vía oral

3. Entrenamiento en RCP (CPR)

- Métodos de ventilación soportados:

  - Boca a boca

  - Boca a nariz

  - Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

- Monitoreo electrónico de:

  - Apertura de la vía aérea

  - Número, frecuencia y volumen de ventilaciones

  - Compresiones torácicas: tiempo, frecuencia, posición y profundidad

- Evaluación automática de la relación ventilación/compresiones

- Visualización de datos en tiempo real

- Guía por instrucciones de voz en inglés durante todo el proceso

4. Simulación de AED (DEA)

- Simulación de desfibrilador externo automático

- Guía por voz en inglés durante todo el procedimiento

- Incluye botones de electrodos

- Detección automática del ritmo cardíaco

- Análisis automático de indicación de desfibrilación

5. Monitoreo electrocardiográfico (ECG)

- Permite monitoreo ECG neonatal

- Biblioteca integrada de 20 tipos de ritmos ECG

6. Desfibrilación y estimulación cardíaca reales

- Compatible con desfibrilador y marcapasos reales

- Permite realizar desfibrilación y estimulación cardíaca reales

- El equipo de desfibrilación debe ser provisto por el usuario

7. Auscultación cardiopulmonar

- Reconocimiento de cientos de sonidos fisiológicos y patológicos:

  - Ruidos cardíacos normales y anormales

  - Sonidos respiratorios normales y patológicos

  - Ruidos intestinales

  - Soplos vasculares

Componentes estándar

Hardware

- Maniquí inteligente ACLS neonatal

- Equipo de entrenamiento de presión arterial LP/HS7

- Simulador de auscultación cardiopulmonar LP/Z970N

- Generador ECG LP/XD1000N

- Convertidor de desfibrilador LP/CC999N

- Visualizador de RCP (CPR Displayer)

- Accesorios clínicos:

  - Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

  - Estetoscopio

  - Laringoscopio

  - Tubo de traqueotomía

  - Set de infusión

Accesorios opcionales

- LP/AED99F – Simulador de Desfibrilador Externo Automático (DEA / AED)

- LP/J880 – Desfibrilador y marcapasos cardíaco simulado

LP/ACLS10750 – Maniquí de Entrenamiento ACLS

IMÁGENES CARD Y BASE: ACLS10750.png
SEGUNDA IMAGEN: ACLS10750-1.png
NO HAY VARIANTES

El LP/ACLS10750 es un sistema de entrenamiento en Soporte Vital Cardiaco Avanzado (ACLS) diseñado para la formación práctica en reanimación cardiopulmonar (RCP/CPR) y manejo avanzado de la vía aérea.
Cuenta con un maniquí de cuerpo completo y un monitor LCD de gran tamaño, ofreciendo una solución simple, confiable y eficiente para la capacitación en escenarios de emergencia clínica.

Está orientado a hospitales, centros de simulación, facultades de medicina y escuelas de ciencias de la salud.

Características principales

- Simulación de signos vitales

  - Observación bilateral de pupilas: normales y en midriasis.

  - Simulación de pulso arterial carotídeo.

- Manejo avanzado de la vía aérea

  - Intubación oral y nasal estándar.

  - Intubación por traqueotomía.

  - Soporte para maniobras de apertura de vía aérea (extensión cervical y elevación mandibular – head tilt & jaw thrust).

  - Retroalimentación audible cuando se ejerce presión excesiva sobre los dientes durante la intubación.

- Entrenamiento en RCP (CPR)

  - Visualización gráfica en tiempo real de los parámetros de la reanimación.

  - Reportes estadísticos automáticos del desempeño.

  - Guía por voz durante todo el proceso de RCP.

  - Sistema automático de evaluación y puntuación.

  - Función de impresión de resultados.

- Módulo de evaluación prehospitalaria

  - Permite la simulación de escenarios de atención inicial y valoración primaria en emergencias.

Accesorios opcionales

- Consola de rescate.

- Módulos de trauma para extremidades.

Componentes estándar

- Monitor de computadora ALS.

- Maniquí estándar de cuerpo completo.

- Laringoscopio para anestesia.

LP/ACLS10750+ – Maniquí de Entrenamiento ACLS Avanzado

IMÁGENES CARD Y BASE: ACLS10750.png
SEGUNDA IMAGEN: ACLS10750+.png
NO HAY VARIANTES

Descripción general

El LP/ACLS10750+ es una versión mejorada y ampliada del modelo LP/ACLS10750, diseñada para el entrenamiento integral en Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS). Incorpora monitorización ECG realista, así como entrenamiento en desfibrilación y marcapaseo, permitiendo una simulación clínica avanzada tanto en escenarios prehospitalarios como hospitalarios.

El sistema está orientado a hospitales, centros de simulación clínica, universidades y escuelas de ciencias de la salud, proporcionando un entorno de entrenamiento realista, reproducible y evaluable, alineado con protocolos modernos de atención de emergencias.

Funciones del sistema

- Sistema ACLS avanzado (modelo mejorado)
El LP/ACLS10750+ integra todas las funciones y configuraciones del modelo LP/ACLS10750, añadiendo capacidades avanzadas de:

  - Monitorización electrocardiográfica (ECG).

  - Entrenamiento completo en desfibrilación y marcapaseo.

- Simulador de ECG integrado

  - Permite la selección de más de 10 tipos de ritmos cardíacos.

  - El instructor puede modificar manualmente el ritmo cardíaco del maniquí durante la simulación.

  - Los cambios de ritmo se reflejan en las respuestas fisiológicas del maniquí.

- Entrenamiento en desfibrilación y marcapaseo

  - El maniquí recibe el ritmo cardíaco desde el simulador ECG.

  - Compatible con monitores clínicos reales, permitiendo el uso de equipos reales de desfibrilación y marcapaseo.

  - El maniquí responde fisiológicamente a las intervenciones realizadas (choques eléctricos, estimulación, etc.).

- Compatibilidad con instrumentos clínicos reales

  - Posibilidad de conexión con equipos clínicos reales para entrenamiento auténtico.

  - Permite la práctica segura sin riesgo para pacientes reales.

- Monitorización ECG avanzada

  - Soporta hasta 20 tipos distintos de trazados ECG.

  - Adecuado para entrenamiento diagnóstico, interpretación de ritmos y toma de decisiones clínicas.

- Desfibrilación y marcapaseo reales

  - Permite realizar desfibrilación y estimulación cardíaca real utilizando un desfibrilador/marcapasos clínico (provisto por el usuario).

  - El sistema traduce la intervención en cambios fisiológicos coherentes.

- Módulo de evaluación prehospitalaria

  - Diseñado para entrenamiento en atención de emergencias fuera del hospital.

  - Evaluación integral del paciente simulado antes del traslado o ingreso hospitalario.

Componentes estándar incluidos

- Monitor computarizado del sistema ALS

  - Pantalla dedicada para control, visualización y seguimiento del entrenamiento.

- Maniquí estándar de cuerpo completo

  - Compatible con todos los módulos del sistema ACLS.

- Generador de ECG LP/X01000A

  - Generación de ritmos cardíacos simulados para entrenamiento y evaluación.

- Convertidor de desfibrilador LP/CC999A

  - Permite la integración segura de equipos de desfibrilación y marcapaseo en el entorno de simulación.

Accesorios opcionales

- Desfibrilador y marcapasos simulados LP/J880

  - Para entrenamiento completo sin uso de equipos clínicos reales.

- Simulador de desfibrilación externa automática LP/AED99F

  - Entrenamiento en uso de DEA con retroalimentación y análisis automático de ritmo.

- Desfibrilador y marcapasos reales

  - Equipos clínicos reales (no incluidos) para entrenamiento avanzado.

- Módulos de trauma para extremidades

  - Ampliación del entrenamiento hacia escenarios traumáticos combinados con emergencias cardiovasculares.

LP/ALS800A – Maniquí de Entrenamiento en RCP (CPR)

IMÁGENES CARD Y BASE: ALS800A.png
SEGUNDA IMAGEN: ALS800A.png
NO HAY VARIANTES

LP/ALS800A simula de forma realista los procedimientos de Soporte Vital Básico (BLS) y primeros auxilios. Permite realizar entrenamiento en RCP y conectarse a monitores clínicos reales. Asimismo, puede realizar entrenamiento en desfibrilación y estimulación cardíaca mediante el uso de desfibriladores y marcapasos reales, generando respuestas fisiológicas correspondientes en el maniquí y visualizándolas en el monitor.

Cumple con la normativa:
AHA (American Heart Association) – Guías 2020 para RCP y ECC
(El estándar puede seleccionarse según preferencia del usuario)

Funciones del sistema

- Simulación de signos vitales:
Cambios pupilares y pulso carotídeo; simulación de ECG mediante generador de ECG.

- Entrenamiento de apertura de la vía aérea:
Práctica estándar de apertura de vía aérea; el sistema muestra si la vía aérea se encuentra abierta o no.

- Entrenamiento en RCP:
Diseñado conforme a las guías internacionales de RCP 2020.
Permite realizar RCP y compresiones torácicas externas, con:

  - Instrucciones por voz en inglés durante todo el proceso

  - Visualización en tiempo real de las curvas de operación

  - Alertas de errores en compresiones e insuflaciones

  - Estadísticas de desempeño

  - Impresión de resultados

  - Modos de entrenamiento y evaluación

- Simulador de ECG:
Más de 10 tipos de ritmos cardíacos seleccionables; el usuario puede modificar los ritmos del maniquí de forma manual.

- Respuesta fisiológica realista:
Los cambios en el ritmo cardíaco simulado generan respuestas fisiológicas correspondientes en el maniquí.

- Editor de guiones clínicos:
El sistema incluye múltiples casos de emergencia preconfigurados.

- Desfibrilación y estimulación cardíaca reales:
Compatible con desfibriladores y marcapasos reales (no incluidos), permitiendo entrenamiento clínico real.

- Monitoreo de ECG:
Permite monitoreo electrocardiográfico en tiempo real.

Módulo avanzado de trauma de extremidades LP/J110-4

- Simulación de traumatismos en extremidades y reemplazo de piel para quemaduras

- Práctica de lavado de heridas, desinfección, control de hemorragias y vendaje

- Simulación de fracturas abiertas y tratamiento de fragmentación ósea en diferentes partes del cuerpo

- Tipos de lesiones simuladas:

  - Fractura abierta de mano derecha

  - Herida lacerada de tejidos blandos

  - Exposición de tejido óseo

  - Herida punzante metálica en muslo derecho

  - Fractura abierta de pie derecho

  - Amputación traumática del dedo meñique derecho

  - Quemaduras de grado I, II y III en antebrazo izquierdo

Componentes estándar

- Maniquí de cuerpo completo para entrenamiento en BLS

- Generador de ECG LP/XD1000A

- Convertidor de desfibrilación LP/CC999A

Accesorios opcionales

- Desfibrilador y marcapasos simulados LP/J880

- Desfibrilador externo automático LP/AED99F

- Desfibrilador y marcapasos reales

- Computadora

LP/BLS10600 – Maniquí de Entrenamiento en RCP y DEA (BLS)

IMÁGENES CARD Y BASE: BLS10600.png
SEGUNDA IMAGEN: BLS10600.png
TERCERA IMAGEN: BLS10600-2.png

NO HAY VARIANTES

El LP/BLS10600 es un sistema integral de entrenamiento en Soporte Vital Básico (BLS – Basic Life Support), diseñado para la enseñanza multimedia, la práctica guiada de procedimientos y la evaluación objetiva de competencias en RCP y uso de DEA.

El sistema combina software educativo interactivo, maniquí de cuerpo completo y DEA simulado, permitiendo recrear escenarios realistas de emergencia, evaluar el desempeño del alumno y reforzar el aprendizaje mediante retroalimentación visual y auditiva en tiempo real.

Está orientado a instituciones de formación en primeros auxilios, hospitales, universidades, escuelas médicas y centros de capacitación en RCP.

Ámbito de aplicación

- Centros de entrenamiento en RCP y primeros auxilios

- Hospitales y clínicas

- Facultades de medicina y enfermería

- Escuelas técnicas y de formación sanitaria

- Programas de certificación BLS

Funciones y características principales

1. Simulación realista del paciente

- Simulación de cambios pupilares (respuesta visual del paciente).

- Simulación de pulso carotídeo, permitiendo evaluación clínica básica durante el escenario.

2. Entrenamiento en apertura de la vía aérea

- Práctica de apertura correcta de la vía aérea.

- El sistema detecta si la vía aérea se encuentra abierta o cerrada durante la ventilación.

3. Entrenamiento en RCP (reanimación cardiopulmonar)

- Visualización instantánea de gráficos de desempeño (compresiones y ventilaciones).

- Registro automático de:

  - Frecuencia de compresiones

  - Profundidad de compresión

  - Ritmo

  - Relación compresión/ventilación

- Generación de reportes estadísticos de entrenamiento.

- Evaluación individual o grupal (uno o varios participantes).

- Activación opcional de indicaciones sonoras durante la RCP para guiar al alumno.

4. Entrenamiento en desfibrilación con DEA

- Simulación completa de desfibrilación mediante DEA simulado LP/AED99E.

- Uso de parches/electrodos de entrenamiento.

- Simulación del proceso completo:

  - Colocación de electrodos

  - Análisis del ritmo

  - Indicación de descarga

  - Seguridad durante la desfibrilación

5. Editor de escenarios clínicos

- El sistema incluye múltiples casos de emergencia preconfigurados.

- Posibilidad de editar y personalizar escenarios para distintos niveles de entrenamiento.

- Adaptable a enseñanza básica, evaluación y simulacros.

6. Modalidades de uso

- Versión autónoma (standalone): entrenamiento local sin conexión.

- Versión interactiva en línea: entrenamiento y evaluación con interacción remota, ideal para aulas virtuales o formación híbrida.

Componentes del sistema

- Maniquí BLS de cuerpo completo.

- Software básico de aplicación para emergencias.

- DEA simulado.

- Plataforma multimedia para enseñanza y evaluación.

Accesorios opcionales

- Consola de operaciones para primeros auxilios
Permite centralizar el control del entrenamiento y la visualización de resultados.

- Computadora
Para ejecución del software, gestión de escenarios y almacenamiento de datos.

Ventajas competitivas

- Sistema completo para enseñanza, práctica y evaluación en BLS.

- Retroalimentación objetiva y cuantificable del desempeño.

- Compatible con formación presencial y virtual.

- Ideal para programas de certificación y recertificación en RCP.

- Escalable y adaptable a distintos niveles de complejidad educativa.

LP/CPR10500 – Maniquí de Entrenamiento en RCP

IMÁGENES CARD Y BASE: CPR10500.png
SEGUNDA IMAGEN: CPR10500.png
NO HAY VARIANTES

El LP/CPR10500 es un sistema integral para la enseñanza, práctica y evaluación de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que incorpora material multimedia educativo y módulos de simulación de trauma. Está diseñado para instituciones dedicadas a la formación en emergencias, tales como hospitales, universidades, institutos médicos y centros de capacitación en primeros auxilios.

El sistema está compuesto por software educativo de RCP, maniquí de cuerpo completo y módulos de trauma en extremidades, permitiendo una formación realista y estructurada conforme a los estándares actuales de entrenamiento.

Características principales

- Simulación realista del paciente

  - Cambios pupilares.

  - Simulación de pulso carotídeo.

- Apertura de la vía aérea

  - Evaluación correcta de la permeabilidad de la vía aérea durante la maniobra.

- Entrenamiento en RCP

  - Visualización gráfica inmediata de los datos de la maniobra.

  - Generación de reportes estadísticos.

  - Evaluación del desempeño para uno o varios participantes.

  - Señales acústicas opcionales durante la reanimación.

- Modalidad de uso flexible

  - Versión independiente (standalone).

  - Versión interactiva en línea.

  - La versión independiente puede actualizarse a modalidad interactiva en línea.

Accesorios opcionales

- Carro consola de acero inoxidable.

- Mesa de operaciones para primeros auxilios.

- Módulo de trauma de extremidades LP/J110-4, para simulación avanzada de lesiones.

- Computadora

LP/CPR400S – Maniquí Avanzado para Entrenamiento en RCP

Descripción general

El LP/CPR400S es un maniquí avanzado para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), diseñado para la enseñanza, práctica y evaluación conforme a estándares internacionales. Presenta características anatómicas realistas, simulación de signos vitales y un sistema de retroalimentación visual y auditiva, lo que lo convierte en una herramienta ideal para instituciones de salud, universidades, escuelas técnicas y centros de formación médica.

Características del Maniquí de RCP

1. Diseño anatómico realista

- Rasgos anatómicos claramente definidos

- Textura realista al tacto

- Color de piel natural

- Apariencia profesional y vívida

2. Simulación de signos vitales

- Estado inicial: pupilas dilatadas y ausencia de pulso carotídeo

- Durante las compresiones: pulso carotídeo pasivo sincronizado con la frecuencia de compresión

- Tras una reanimación exitosa: pupilas normales y pulso carotídeo espontáneo

3. Entrenamiento en ventilación y compresiones

- Apertura correcta de la vía aérea

- Simulación completa de ventilación artificial

- Simulación de compresión cardíaca externa

4. Modos de operación

- Modo I – Entrenamiento:

  - Práctica libre de compresiones y ventilaciones

- Modo II – Evaluación:

  - Ejecución de 5 ciclos completos de RCP

  - Relación 30 compresiones : 2 ventilaciones

  - Basado en estándares internacionales de RCP

Características del Panel LED de RCP

1. Monitoreo electrónico

- Control de apertura de la vía aérea

- Verificación del punto correcto de compresión

- Conteo de ventilaciones y compresiones correctas e incorrectas

2. Guía por voz

- Instrucciones por voz durante entrenamiento y evaluación

- Volumen ajustable

- Activación o desactivación configurable

3. Indicadores de volumen de ventilación

- Rango correcto: 500–600 ml hasta 1000 ml

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuado: indicador verde

  - Excesivo: indicador rojo

4. Indicadores de profundidad de compresión

- Profundidad correcta: 4–5 cm

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuada: indicador verde

  - Excesiva: indicador rojo

5. Configuración operativa

- Tiempo de operación programable (en segundos)

- Frecuencia de compresión: 100 compresiones por minuto

6. Alimentación eléctrica

- Entrada: 220 V

- Salida: 24 V, regulada mediante transformador

Impresora Integrada

- Impresión de:

  - Reportes detallados

  - Reportes resumidos de evaluación

Materiales y Construcción

- Fabricado mediante moldeado a alta temperatura con moldes de acero inoxidable

- Piel facial, cervical y torácica, así como cabello, elaborados con materiales importados

- Alta durabilidad

- No se deforma

- Fácil montaje y desmontaje

Componentes Estándar – LP/CPR400S

- Maniquí avanzado para RCP

- Pantalla LED de control

VARIANTE DISPONIBLE

LP/CPR400S-C – Maniquí Avanzado de RCP con Gestión de Estudiantes

Descripción de la variante

El LP/CPR400S-C amplía todas las funcionalidades del modelo LP/CPR400S, incorporando un sistema de gestión académica mediante tarjetas IC para estudiantes, lo que permite el registro, seguimiento y evaluación individual de cada participante.
Está especialmente diseñado para institutos de formación comunitaria, universidades, escuelas médicas y sistemas de capacitación en salud, facilitando la administración y trazabilidad del proceso de entrenamiento.

Características adicionales de la variante LP/CPR400S-C

- Incluye todas las funciones del modelo LP/CPR400S

- Sistema de tarjeta IC para estudiantes

- Cada tarjeta IC registra:

  - Operaciones realizadas

  - Resultados de evaluación

  - Historial de desempeño

- Permite:

  - Reproducción del proceso de examen

  - Calificación objetiva

  - Gestión y administración de evaluaciones por estudiante

- Módulos de extremidades con trauma

- Extremidades intercambiables para entrenamiento en:

  - Atención de emergencias

  - Control de hemorragias

  - Vendaje

  - Inmovilización

  - Traslado del paciente

Componentes Estándar – LP/CPR400S-C

- Maniquí estándar: 1 unidad

- Monitor de computadora: 1 unidad

- Lector de tarjetas IC: 1 unidad

- Tarjetas IC para estudiantes: 20 unidades por set

LP/CPR 10400 – Maniquí Avanzado para Entrenamiento en RCP

IMAGEN CARD Y BASE: CPR10400.png

SEGUNDA IMAGEN: CPR10400-1.png

IMAGEN DE VARIANTE: CPR1400-C.png

El LP/CPR 10400 es un maniquí avanzado para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), desarrollado como evolución del modelo LP/CPR10300.
Integra los estándares internacionales AHA 2010, poniendo énfasis en la evaluación y juicio clínico previo a la RCP, alineándose con los procedimientos reales de atención clínica y contribuyendo a mejorar la tasa de supervivencia.

Normativa aplicada:
Guías AHA (American Heart Association) 2010 para RCP y ECG.

Características del Maniquí de RCP

1. Diseño anatómico

- Anatomía claramente definida

- Textura realista al tacto

- Coloración de piel natural

- Apariencia altamente realista

2. Simulación de signos vitales

- Estado inicial:

  - Pupilas dilatadas

  - Ausencia de pulso carotídeo

- Durante las compresiones:

  - Aparición de pulso carotídeo pasivo

  - Frecuencia del pulso sincronizada con la frecuencia de compresión

- Tras la reanimación exitosa:

  - Pupilas retornan a estado normal

  - Pulso carotídeo espontáneo

3. Evaluación clínica previa

Permite entrenar y evaluar:

- Verificación de conciencia

- Solicitud de ayuda / llamada de emergencia

- Evaluación de pulso

- Evaluación de respiración

- Maniobras de desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño

4. Entrenamiento funcional

- Ventilación artificial

- Compresiones torácicas externas

- Apertura correcta de la vía aérea

Modos de Operación

El sistema cuenta con tres modos de entrenamiento y evaluación:

Modo I – Entrenamiento en RCP

- Práctica libre de compresiones y ventilaciones

Modo II – Evaluación simulada

- Completar 5 ciclos de RCP dentro del tiempo establecido

- Relación 30 compresiones : 2 ventilaciones, según estándar AHA 2010

Modo III – Evaluación real

- Evaluación completamente configurable por el instructor:

  - Tiempo de operación

  - Número de ciclos

  - Relación compresión/ventilación

  - Número mínimo de compresiones correctas

  - Número mínimo de ventilaciones correctas

  - Porcentaje de precisión requerido

Pantalla LED de RCP

1. Monitoreo electrónico

- Supervisión de:

  - Apertura de la vía aérea

  - Punto correcto de compresión

- Visualización del número de:

  - Ventilaciones correctas e incorrectas

  - Compresiones correctas e incorrectas

2. Indicaciones por voz

- Guía auditiva durante entrenamiento y evaluación

- Activación o desactivación de voz

- Control de volumen ajustable

3. Indicadores de volumen de ventilación

- Volumen correcto: 500–1000 ml

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuado: indicador verde

  - Excesivo: indicador rojo

4. Indicadores de profundidad de compresión

- Profundidad correcta: 5–6 cm

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuada: indicador verde

  - Excesiva: indicador rojo

5. Parámetros configurables

- Tiempo de operación en segundos

- Frecuencia de compresión: ≥ 100 compresiones por minuto

6. Alimentación

- Entrada: 220 V

- Salida: 24 V, regulada mediante transformador

Sistema de Impresión

- Impresión simultánea durante la operación

- Impresión posterior al entrenamiento o evaluación

- El reporte incluye:

  - Modo de operación

  - Evaluación de conciencia

  - Solicitud de ayuda

  - Evaluación de pulso y respiración

  - Desobstrucción de vía aérea

  - Número de compresiones y ventilaciones por ciclo

  - Errores y causas de error

  - Tiempo programado y tiempo real

  - Resultado final de la evaluación

Control Remoto por Radiofrecuencia

El control remoto permite al instructor:

- Controlar la simulación de RCP

- Modificar estado pupilar

- Activar o desactivar pulso

- Iniciar impresión de resultados

- Registrar:

  - Evaluación de conciencia

  - Solicitud de ayuda

  - Evaluación de pulso

  - Evaluación de respiración

  - Desobstrucción de vía aérea

Materiales de Fabricación

- Moldeado a alta temperatura con moldes de acero inoxidable

- Piel facial, cervical y torácica fabricadas con materiales importados

- Alta durabilidad

- Resistencia a deformaciones

- Fácil montaje y desmontaje para mantenimiento y transporte

🔹 LP/CPR 10400-C – Maniquí Avanzado para Entrenamiento en RCP con Gestión de Estudiantes

(Variante con sistema de identificación y módulos de trauma)

La versión LP/CPR 10400-C incorpora todas las funciones y capacidades del LP/CPR 10400, añadiendo herramientas avanzadas para gestión académica, evaluación individual y entrenamiento en trauma, lo que la hace especialmente adecuada para instituciones educativas y programas formativos estructurados.

Características adicionales de la variante 10400-C

- Sistema de tarjeta IC para estudiantes

  - Tarjeta IC individual para cada alumno

  - Registro automático de:

    - Operaciones realizadas

    - Resultados de evaluación

    - Errores y aciertos durante la RCP

  - Permite:

    - Reproducción del proceso de evaluación

    - Calificación objetiva

    - Gestión y seguimiento del desempeño de los estudiantes

- Módulos de extremidades con trauma

  - Incluye extremidades traumáticas intercambiables

  - Permiten entrenamiento en:

    - Atención de emergencias

    - Control de hemorragias

    - Vendaje

    - Inmovilización

    - Movilización y traslado del paciente

  - Amplía el entrenamiento más allá de la RCP, integrando primeros auxilios y manejo de trauma

Aplicaciones recomendadas

- Institutos de formación en RCP y primeros auxilios comunitarios

- Facultades de ciencias de la salud

- Escuelas de medicina y enfermería

- Sistemas de capacitación de unidades de salud

- Programas con alto volumen de estudiantes y necesidad de trazabilidad académica

LP/CPR 300S – Maniquí Avanzado para Entrenamiento en RCP

(Sistema Modular con Variantes A / B / C)

IMAGEN CARD Y BASE: CPR300S-C-3.png

IMAGEN VARIANTE A: CPR300S-A-2.png
IMAGEN VARIANTE B: CPR300S-B.png
IMAGEN VARIANTE C: CPR300S-C-1.png & CPR300S-C-2.png

Descripción general

El LP/CPR 300S es un maniquí avanzado para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), diseñado para la enseñanza, práctica y evaluación conforme a estándares internacionales.
Cuenta con simulación fisiológica realista, retroalimentación visual y auditiva, sistema de evaluación objetiva y opción de impresión de resultados, siendo ideal para instituciones educativas, centros de formación en salud, hospitales y programas de capacitación comunitaria.

Características del Maniquí de RCP

1. Diseño anatómico realista

- Anatomía claramente definida

- Textura realista al tacto

- Color de piel natural

- Apariencia profesional y vívida

2. Simulación de signos vitales

- Estado inicial:

  - Pupilas dilatadas

  - Ausencia de pulso carotídeo

- Durante las compresiones:

  - Pulso carotídeo pasivo

  - Frecuencia del pulso sincronizada con la frecuencia de compresión

- Tras reanimación exitosa:

  - Pupilas retornan a estado normal

  - Pulso carotídeo espontáneo

3. Entrenamiento funcional

- Ventilación artificial

- Compresiones torácicas externas

- Apertura correcta de la vía aérea

4. Modos de operación

- Modo I – Entrenamiento:

  - Práctica libre de compresiones y ventilaciones

- Modo II – Evaluación:

  - Ejecución de 5 ciclos completos de RCP

  - Relación 30 compresiones : 2 ventilaciones

  - Basado en el estándar internacional de RCP (2005)

Pantalla de Control de RCP

Funciones principales

- Monitoreo electrónico de:

  - Apertura de la vía aérea

  - Punto correcto de compresión

- Conteo de:

  - Ventilaciones correctas e incorrectas

  - Compresiones correctas e incorrectas

Indicaciones por voz

- Guía auditiva durante entrenamiento y evaluación

- Volumen ajustable

- Activación o desactivación de audio

Indicadores visuales

Volumen de ventilación (500–1000 ml):

- Insuficiente → indicador amarillo

- Adecuado → indicador verde

- Excesivo → indicador rojo

Profundidad de compresión (4–5 cm):

- Insuficiente → indicador amarillo

- Adecuada → indicador verde

- Excesiva → indicador rojo

Parámetros operativos

- Tiempo de operación configurable (en segundos)

- Frecuencia de compresión: 100 compresiones por minuto

- Alimentación:

  - Entrada 220 V

  - Salida 24 V mediante transformador regulado

Sistema de Impresión

- Impresión de:

  - Reportes detallados

  - Reportes resumidos de evaluación

Materiales de Fabricación

- Moldeado a alta temperatura con moldes de acero inoxidable

- Piel facial, cervical, torácica y cabello fabricados con materiales importados

- Alta durabilidad

- Resistencia a deformaciones

- Fácil montaje y desmontaje

Variantes del Producto

🔹 LP/CPR 300S-A – Versión Estándar Avanzada

Configuración base del sistema

Componentes estándar:

- Maniquí avanzado para RCP

- Pantalla de control de RCP con impresora integrada

🔹 LP/CPR 300S-B – Versión con Alimentación Autónoma

Diseñada para entornos sin acceso continuo a red eléctrica, como zonas rurales, campo abierto, montañas, playas o piscinas.

Características adicionales:

- Incluye todas las funciones del LP/CPR 300S-A

- Alimentación eléctrica flexible:

  - Entrada externa 86–260 V mediante transformador

  - O funcionamiento con 8 baterías tipo D (No. 1)

- Mayor portabilidad y autonomía operativa

Componentes estándar:

- Maniquí estándar (1 unidad)

- Módulo de extremidades con trauma (1 set)

- Monitor/computadora (1 unidad)

- Lector de tarjetas (1 unidad)

- Tarjetas IC para estudiantes (20 unidades por set)

🔹 LP/CPR 300S-C – Versión con Gestión de Estudiantes

Orientada a instituciones educativas, capacitación masiva y programas de evaluación estructurada.

Características adicionales:

- Incluye todas las funciones del LP/CPR 300S-A

- Sistema de tarjetas IC para estudiantes, que permite:

  - Registro completo de operaciones y evaluaciones

  - Reproducción del proceso de examen

  - Evaluación de resultados

  - Gestión de historial y desempeño de alumnos

Componentes estándar:

- Maniquí estándar (1 unidad)

- Pantalla/monitor de computadora (1 unidad)

- Lector de tarjetas IC (1 unidad)

- Tarjetas IC para estudiantes (20 unidades por set)

LP/CPR 280S – Maniquí Avanzado para Entrenamiento en RCP

IMAGEN CARD Y BASE: CPR280S.png
SEGUNDA IMAGEN: CPR280S.png
TERCERA IMAGEN: CPR280S-2.png

Descripción general

El LP/CPR 280S es un maniquí avanzado para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), diseñado para la enseñanza, práctica y evaluación conforme a los estándares internacionales de RCP 2010. Incorpora simulación de signos vitales, retroalimentación visual y auditiva, y sistema de impresión de resultados, siendo ideal para instituciones educativas, centros de formación en emergencias y establecimientos de salud.

Normativa aplicada:
Guías internacionales de RCP 2010

Características del Maniquí de RCP

1. Diseño anatómico realista

- Anatomía claramente definida

- Textura realista al tacto

- Color de piel natural

- Apariencia vívida y profesional

2. Simulación de signos vitales

- Estado inicial:

  - Pupilas dilatadas (midriasis)

  - Ausencia de pulso carotídeo

- Durante las compresiones:

  - Pulso carotídeo pasivo

  - Frecuencia del pulso sincronizada con la frecuencia de compresión

- Tras una reanimación exitosa:

  - Pupilas retornan a estado normal

  - Pulso carotídeo espontáneo

3. Evaluación clínica básica

Permite entrenar:

- Verificación de conciencia

- Solicitud de ayuda / llamada de emergencia

- Evaluación de pulso

- Evaluación de respiración

- Maniobras de desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño

4. Entrenamiento funcional

- Ventilación artificial

- Compresiones torácicas externas

- Apertura correcta de la vía aérea

Modos de Operación

El sistema cuenta con dos modos de funcionamiento:

Modo I – Entrenamiento en RCP

- Práctica libre de compresiones y ventilaciones

Modo II – Evaluación

- Completar 5 ciclos de RCP dentro del tiempo establecido

- Relación 30 compresiones : 2 ventilaciones

- Basado en el estándar internacional de RCP 2010

Funciones de la Pantalla de RCP

1. Monitoreo electrónico

- Supervisión de:

  - Apertura de la vía aérea

  - Punto correcto de compresión

- Visualización del número de:

  - Ventilaciones correctas e incorrectas

  - Compresiones correctas e incorrectas

2. Indicaciones por voz

- Guía auditiva durante entrenamiento y evaluación

- Activación o desactivación de voz

- Control de volumen ajustable

3. Indicadores de volumen de ventilación

- Volumen correcto: 500–600 ml hasta 1000 ml

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuado: indicador verde

  - Excesivo: indicador rojo

4. Indicadores de profundidad de compresión

- Profundidad correcta: 4–5 cm

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuada: indicador verde

  - Excesiva: indicador rojo

5. Parámetros operativos

- Tiempo de operación programable (en segundos)

- Frecuencia de compresión: 100 compresiones por minuto

6. Alimentación

- Entrada: 220 V

- Salida: 24 V, regulada mediante transformador

Sistema de Impresión

- Impresión de reportes resumidos de entrenamiento y evaluación

Materiales y Construcción

- Moldeado a alta temperatura con moldes de acero inoxidable

- Piel facial, cervical y torácica, así como el cabello, fabricados con materiales importados

- Alta durabilidad

- Resistente a deformaciones

- Fácil montaje y desmontaje

Componentes Estándar

- Maniquí para RCP

- Pantalla de control (display de RCP)

- Impresora integrada

LP/CPR 10280 – Maniquí Avanzado para Entrenamiento en RCP

IMAGEN CARD Y BASE: CPR10280-1.png
SEGUNDA IMAGEN: CPR10280-1.png
TERCERA IMAGEN: CPR10280-2.png

Descripción general

El LP/CPR 10280 es un maniquí avanzado para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), desarrollado conforme a los estándares internacionales de RCP 2010. El sistema enfatiza la evaluación y el juicio clínico previo a la RCP, alineándose estrechamente con los procedimientos reales de atención clínica y contribuyendo a mejorar la tasa de supervivencia en situaciones de emergencia.

Normativa aplicada:
Guías internacionales de RCP 2010 (AHA)

Características del Maniquí de RCP

1. Diseño anatómico realista

- Anatomía claramente definida

- Textura realista al tacto

- Color de piel natural

- Apariencia vívida y profesional

2. Simulación de signos vitales

- Estado inicial:

  - Pupilas dilatadas

  - Ausencia de pulso carotídeo

- Durante las compresiones:

  - Pulso carotídeo pasivo

  - Frecuencia del pulso sincronizada con la frecuencia de compresión

- Tras una reanimación exitosa:

  - Pupilas retornan a estado normal

  - Pulso carotídeo espontáneo

3. Evaluación clínica previa

Permite entrenar y evaluar:

- Verificación de conciencia

- Solicitud de ayuda / llamada de emergencia

- Evaluación de pulso

- Evaluación de respiración

- Maniobras de desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño

4. Entrenamiento funcional

- Ventilación artificial

- Compresiones torácicas externas

- Apertura correcta de la vía aérea

Modos de Operación

El sistema dispone de tres modos de entrenamiento y evaluación:

Modo I – Entrenamiento en RCP

- Práctica libre de compresiones y ventilaciones

Modo II – Evaluación simulada

- Realización de 5 ciclos completos de RCP

- Relación 30 compresiones : 2 ventilaciones

- Basado en el estándar internacional de RCP 2010

Modo III – Evaluación real

- Evaluación configurable por el instructor según criterios del estándar 2010:

  - Tiempo de operación

  - Reglas de evaluación preestablecidas

  - Cumplimiento de los parámetros clínicos definidos

Pantalla de RCP

Pantalla táctil LCD de 8 pulgadas

1. Monitoreo electrónico

- Supervisión de:

  - Apertura de la vía aérea

  - Punto correcto de compresión

- Visualización del número de:

  - Ventilaciones correctas e incorrectas

  - Compresiones correctas e incorrectas

2. Indicaciones por voz

- Guía auditiva durante entrenamiento y evaluación

- Volumen ajustable

3. Indicadores de volumen de ventilación

- Volumen correcto: 500–600 ml hasta 1000 ml

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuado: indicador verde

  - Excesivo: indicador rojo

4. Indicadores de profundidad de compresión

- Profundidad correcta: 5–6 cm

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuada: indicador verde

  - Excesiva: indicador rojo

5. Parámetros operativos

- Tiempo de operación programable (en segundos)

- Frecuencia de compresión: ≥ 120 compresiones por minuto

Sistema de Impresión

- Impresión posterior a la finalización del entrenamiento o evaluación

- El reporte incluye:

  - Modo de operación

  - Evaluación de conciencia

  - Solicitud de ayuda

  - Evaluación de pulso y respiración

  - Desobstrucción de vía aérea

  - Número de compresiones y ventilaciones por ciclo

  - Compresiones correctas e incorrectas y causas de error

  - Ventilaciones correctas e incorrectas y causas de error

  - Tiempo programado y tiempo real

  - Resultado final de la evaluación

Componentes Estándar

- Maniquí avanzado para RCP

- Pantalla de control con impresora integrada

LP/CPR 10200 – Maniquí Avanzado para Entrenamiento en RCP

IMAGEN CARD Y BASE: CPR10200-1.png
SEGUNDA IMAGEN: CPR10200-1.png
TERCERA IMAGEN: CPR10200-2.png

Descripción general

El LP/CPR 10200 es un maniquí avanzado para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), diseñado conforme a los estándares internacionales vigentes. Permite la enseñanza, práctica y evaluación estructurada de RCP, integrando simulación de signos vitales, retroalimentación visual y auditiva, y evaluación clínica previa a la intervención, alineándose con los procedimientos reales de atención en emergencias.

Normativa aplicada:
Guías internacionales de RCP 2010 / 2020 (AHA)

Características del Maniquí de RCP

1. Diseño anatómico realista

- Anatomía claramente definida

- Textura realista al tacto

- Color de piel natural

- Apariencia vívida y profesional

2. Simulación de signos vitales

- Estado inicial:

  - Pupilas dilatadas

  - Ausencia de pulso carotídeo

- Durante las compresiones:

  - Pulso carotídeo pasivo

  - Frecuencia del pulso sincronizada con la frecuencia de compresión

- Tras una reanimación exitosa:

  - Pupilas retornan a estado normal

  - Pulso carotídeo espontáneo

3. Evaluación clínica previa

Permite entrenar y evaluar:

- Verificación de conciencia

- Solicitud de ayuda / llamada de emergencia

- Evaluación de pulso

- Evaluación de respiración

- Maniobras de desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño

4. Entrenamiento funcional

- Ventilación artificial

- Compresiones torácicas externas

- Apertura correcta de la vía aérea

Modos de Operación

El sistema dispone de tres modos de entrenamiento y evaluación:

Modo I – Entrenamiento en RCP

- Práctica libre de compresiones y ventilaciones

Modo II – Evaluación simulada

- Realización de 5 ciclos completos de RCP

- Relación 30 compresiones : 2 ventilaciones

- Basado en el estándar internacional de RCP 2020

Modo III – Evaluación real

- Evaluación configurable según criterios del estándar 2010:

  - Tiempo de operación

  - Reglas de evaluación preestablecidas

  - Cumplimiento de los parámetros clínicos definidos

Pantalla de RCP

Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas

1. Monitoreo electrónico

- Supervisión de:

  - Apertura de la vía aérea

  - Punto correcto de compresión

- Visualización del número de:

  - Ventilaciones correctas e incorrectas

  - Compresiones correctas e incorrectas

2. Indicaciones por voz

- Guía auditiva durante entrenamiento y evaluación

- Volumen ajustable

3. Indicadores de volumen de ventilación

- Volumen correcto: 500–600 ml hasta 1000 ml

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuado: indicador verde

  - Excesivo: indicador rojo

4. Indicadores de profundidad de compresión

- Profundidad correcta: 5–6 cm

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuada: indicador verde

  - Excesiva: indicador rojo

5. Parámetros operativos

- Tiempo de operación programable (en segundos)

- Frecuencia de compresión: ≥ 100 compresiones por minuto

Materiales de Fabricación

- Moldeado a alta temperatura con moldes de acero inoxidable

- Piel facial, cervical y torácica, así como el cabello, fabricados con materiales importados

- Alta durabilidad

- Resistencia a deformaciones

- Fácil montaje y desmontaje

Componentes Estándar

- Maniquí avanzado para RCP

- Pantalla de control con impresora integrada

LP/CPR 180S – Maniquí para Entrenamiento en RCP

IMAGEN CARD Y BASE: CPR180S-1.png
SEGUNDA IMAGEN: CPR180S-2.png
TERCERA IMAGEN: CPR180S-3.png

Descripción general

El LP/CPR 180S es un maniquí para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), diseñado para la enseñanza básica y práctica estructurada de ventilación artificial y compresiones torácicas. Incorpora simulación visual de pupilas, retroalimentación mediante indicadores luminosos y control de la técnica de RCP, siendo adecuado para centros de capacitación, instituciones educativas y programas de primeros auxilios.

Características del Maniquí de RCP

1. Diseño anatómico

- Anatomía claramente definida

- Textura realista al tacto

- Color de piel natural

- Apariencia realista y profesional

2. Simulación de signos vitales

- Estado pupilar:

  - Observación comparativa de pupilas

  - Una pupila dilatada y la otra contraída

3. Entrenamiento de la vía aérea

- Apertura manual correcta de la vía aérea

4. Funcionalidad de RCP

- Ventilación artificial

- Compresiones torácicas externas

Funciones del Monitor de RCP

1. Entrenamiento en RCP

- Soporte para entrenamiento básico de RCP

2. Monitoreo electrónico

- Supervisión del punto correcto de compresión torácica

3. Indicadores de volumen de ventilación

- Volumen correcto: 500–600 ml hasta 1000 ml

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuado: indicador verde

  - Excesivo: indicador rojo

4. Indicadores de profundidad de compresión

- Profundidad correcta: 4–5 cm

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuada: indicador verde

  - Excesiva: indicador rojo

5. Parámetros operativos

- Frecuencia de compresión: 100 compresiones por minuto, con señal sonora tipo “tick”

- Ciclo de operación:

  - 30 compresiones válidas

  - 2 ventilaciones válidas

  - Total: 5 ciclos consecutivos

6. Alimentación

- Entrada: 220 V

- Salida: 6 V, regulada mediante transformador

- Alternativamente funciona con 4 baterías tipo D (1#)

Materiales de Fabricación

- Moldeado a alta temperatura con moldes de acero inoxidable

- Piel facial, cervical y torácica, así como el cabello, fabricados con materiales importados

- Alta durabilidad

- Resistencia a deformaciones

- Fácil montaje y desmontaje

- Materiales con estándares de calidad equivalentes a los internacionales

Componentes Estándar

- Maniquí para RCP:

  - Versión medio cuerpo: LP/CPR 180S-H

  - Versión cuerpo completo: LP/CPR 180S-F

- Monitor de RCP (opcional)

LP/CPR 10180 – Maniquí de Medio Cuerpo para Entrenamiento en RCP

IMAGEN BASE Y CARD CPR10180.png
IMAGEN 1: LA MISMA.

Descripción general

El LP/CPR 10180 es un maniquí de medio cuerpo diseñado para el entrenamiento básico en Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Permite la práctica de ventilación artificial y compresiones torácicas, incorporando retroalimentación visual mediante indicadores de volumen y profundidad, siendo ideal para programas de primeros auxilios, instituciones educativas y capacitación comunitaria.

Características del Maniquí de RCP

1. Diseño anatómico

- Anatomía claramente definida

- Textura realista al tacto

- Color de piel natural

- Apariencia realista y profesional

2. Simulación de signos vitales

- Estado pupilar:

  - Observación comparativa de pupilas

  - Una pupila dilatada y la otra contraída

3. Entrenamiento de la vía aérea

- Apertura manual correcta de la vía aérea

4. Funcionalidad de RCP

- Ventilación artificial

- Compresiones torácicas externas

Funciones de la Pantalla / Monitor de RCP

1. Entrenamiento en RCP

- Soporte para entrenamiento básico de RCP

2. Monitoreo electrónico

- Supervisión del punto correcto de compresión torácica

3. Indicadores de volumen de ventilación

- Volumen correcto: 500–600 ml hasta 1000 ml

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuado: indicador verde

  - Excesivo: indicador rojo

4. Indicadores de profundidad de compresión

- Profundidad correcta: 5–6 cm

  - Insuficiente: indicador amarillo

  - Adecuada: indicador verde

  - Excesiva: indicador rojo

5. Parámetros operativos

- Frecuencia de compresión: ≥ 100 compresiones por minuto, con señal sonora tipo “tick”

- Ciclo de operación:

  - 30 compresiones válidas

  - 2 ventilaciones válidas

  - Total: 5 ciclos consecutivos

6. Alimentación

- Entrada: 220 V

- Salida: 6 V, regulada mediante transformador

- Alternativamente funciona con 4 baterías tipo D (1#)

Materiales de Fabricación

- Moldeado a alta temperatura con moldes de acero inoxidable

- Piel facial, cervical y torácica, así como el cabello, fabricados con materiales importados

- Alta durabilidad

- Resistencia a deformaciones

- Fácil montaje y desmontaje

Componentes Estándar

- Maniquí de RCP de medio cuerpo

- Pantalla / monitor de RCP (opcional)

LP/CPR 175S – Maniquí para Entrenamiento en RCP

IMAGEN CARD: CPR175S-1.png

SEGUNDA IMAGEN: CPR175S-2.png

Descripción general

El LP/CPR 175S es un maniquí diseñado para el entrenamiento básico en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), orientado a la práctica de apertura de la vía aérea, ventilación artificial y compresiones torácicas externas. Es ideal para programas de capacitación inicial, primeros auxilios y formación comunitaria.

Características del Maniquí de RCP

1. Entrenamiento de la vía aérea

- Permite la apertura manual correcta de la vía aérea

2. Ventilación artificial

- Soporta respiración artificial

- La correcta ventilación se evalúa mediante la elevación visible del tórax, permitiendo juzgar el volumen de insuflación de forma visual

3. Compresiones torácicas externas

- Permite realizar compresiones torácicas externas

- Profundidad correcta de compresión: 5–6 cm, conforme a estándares de RCP

Aplicaciones

- Capacitación básica en RCP

- Entrenamiento en primeros auxilios

- Formación comunitaria y escolar

- Programas de concientización en emergencias

Perfil del producto

- Maniquí simple, robusto y funcional

- Enfoque práctico para entrenamiento inicial

- Ideal como modelo de entrada dentro de una línea de maniquíes de RCP

LP/CPR10175 – Maniquí Avanzado de RCP de Medio Cuerpo

Imagen card y base: CPR10175.png

Descripción general

El LP/CPR10175 es un maniquí avanzado de medio cuerpo para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), diseñado para la enseñanza práctica de apertura de la vía aérea, ventilación artificial y compresiones torácicas externas, con sistema de retroalimentación visual y auditiva. Es ideal para programas de capacitación básica e intermedia en RCP.

Características del Maniquí de RCP

1. Apertura de la vía aérea

- Permite la apertura manual correcta de la vía aérea

2. Ventilación artificial

- Soporta respiración artificial

- La evaluación del volumen de ventilación se realiza mediante la elevación visible del tórax

3. Compresiones torácicas externas

- Permite realizar compresiones torácicas externas

- Profundidad correcta de compresión: 5–6 cm

4. Retroalimentación visual de compresión

Indicadores luminosos para evaluación inmediata:

- 🔶 Indicador amarillo: punto de compresión incorrecto

- 🟢 Indicador verde: profundidad de compresión adecuada

- 🔴 Indicador rojo: profundidad de compresión excesiva

5. Frecuencia de compresión

- Frecuencia estándar: 100 compresiones por minuto

- Señal acústica tipo “tick” para mantener el ritmo correcto

6. Alimentación

- Funcionamiento mediante baterías

- Portátil y adecuado para entrenamiento en cualquier entorno

Aplicaciones

- Entrenamiento básico e intermedio en RCP

- Programas de primeros auxilios

- Formación comunitaria, institucional y educativa

- Simulaciones prácticas sin necesidad de alimentación eléctrica

Perfil del producto

- Maniquí de medio cuerpo

- Sistema de feedback visual y sonoro

- Fácil de transportar y utilizar

- Ideal como escalón intermedio entre modelos básicos y avanzados de RCP

LP/CPR185 – Maniquí de Entrenamiento en RCP de Medio Cuerpo

IMAGEN CARD Y BASE: CPR185

Descripción general

El LP/CPR185 es un maniquí de medio cuerpo para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), orientado a la práctica de apertura de vía aérea, ventilación artificial y compresiones torácicas externas, incorporando retroalimentación sonora para la correcta ejecución de las maniobras. Es ideal para capacitación básica y programas de formación comunitaria y sanitaria.

Características del Maniquí de RCP

1. Apertura de la vía aérea

- Permite realizar la apertura correcta de la vía aérea para ventilación efectiva

2. Ventilación artificial

- Soporta respiración artificial

- La evaluación del volumen de ventilación se realiza mediante la expansión visible del tórax

3. Compresiones torácicas externas

- Permite realizar compresiones torácicas externas

- Profundidad correcta de compresión: 4–5 cm

4. Retroalimentación sonora de compresión

Sistema de guía acústica durante la práctica:

- 🔊 Sonido de confirmación cuando el punto de compresión es correcto

- 🚨 Sonido de alarma cuando el punto de compresión es incorrecto o excesivo

5. Frecuencia de compresión

- Frecuencia estándar: 100 compresiones por minuto

- Adecuado para entrenamiento conforme a protocolos de RCP

Aplicaciones

- Entrenamiento básico en RCP

- Programas de primeros auxilios

- Formación comunitaria y educativa

- Capacitación institucional en maniobras de reanimación

Perfil del producto

- Maniquí de medio cuerpo

- Retroalimentación auditiva en tiempo real

- Diseño simple, robusto y fácil de usar

- Ideal para entrenamiento inicial en RCP

LP/CPR10170 – Maniquí de Entrenamiento en RCP de Medio Cuerpo

Igual imagen card base CPR10170.png

Descripción general

El LP/CPR10170 es un maniquí de medio cuerpo diseñado para el entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), enfocado en la práctica correcta de la apertura de la vía aérea, ventilación artificial y compresiones torácicas externas, con retroalimentación sonora que guía al usuario durante el entrenamiento.

Características del Maniquí de RCP

1. Apertura de la vía aérea

- Permite realizar la apertura adecuada de la vía aérea para ventilación efectiva

2. Ventilación artificial

- Admite respiración artificial

- El volumen de ventilación se evalúa mediante la elevación visible del tórax

3. Compresiones torácicas externas

- Permite realizar compresiones cardíacas externas

- Profundidad correcta de compresión: 5–6 cm

4. Retroalimentación sonora

Sistema de guía acústica integrado:

- 🔊 Señal sonora de confirmación cuando el punto de compresión es correcto

- 🚨 Señal sonora de alarma cuando el punto de compresión es incorrecto o excesivo

5. Frecuencia de compresión

- Frecuencia de operación: > 100 compresiones por minuto

- Incluye sonido rítmico (“tick”) para mantener la cadencia adecuada

6. Alimentación

- Funcionamiento mediante batería

- Permite uso en entornos sin acceso a red eléctrica

Aplicaciones

- Entrenamiento básico en RCP

- Programas de primeros auxilios

- Formación comunitaria y educativa

- Capacitación institucional en maniobras de reanimación

Perfil del producto

- Maniquí de medio cuerpo

- Retroalimentación auditiva en tiempo real

- Diseño portátil y de fácil operación

- Ideal para capacitación inicial y práctica repetitiva en RCP

LP/CPR169 – Maniquí de Entrenamiento en RCP de Medio Cuerpo

IMAGEN CARD Y BASE: CPR169.png

Descripción general

El LP/CPR169 es un maniquí de medio cuerpo diseñado para la enseñanza y práctica integral de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Permite entrenar ventilación, compresiones torácicas, evaluación de pulso carotídeo y maniobras para la desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, con referencias anatómicas claramente definidas.

Características del Maniquí de RCP

1. Entrenamiento en RCP

- Permite la práctica completa de maniobras de RCP

- Ideal para entrenamiento básico y avanzado en primeros auxilios

2. Ventilación

- Soporta múltiples métodos de ventilación:

  - Boca a boca

  - Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)

  - Ventilación mecánica

- Elevación visible del tórax cuando la ventilación se realiza correctamente

3. Compresiones torácicas externas

- Diseñado con referencias anatómicas realistas para una correcta colocación de las manos:

  - Caja torácica

  - Escotadura yugular

  - Esternón

  - Apófisis xifoides

- Facilita la enseñanza y práctica adecuada de compresiones torácicas externas

4. Simulación de pulso carotídeo

- Simula pulso carotídeo palpable

- El instructor puede variar la intensidad y la frecuencia del pulso

- Control manual mediante pera de insuflación

5. Maniobras de desobstrucción de la vía aérea

- Permite practicar maniobras de empuje abdominal para la eliminación de cuerpos extraños en la vía aérea

6. Componentes higiénicos reemplazables

- Pieza boca/nariz individual y reemplazable

- Incluye 10 piezas de boca/nariz para entrenamiento seguro e higiénico

7. Alimentación

- Alimentación eléctrica mediante PC / fuente de computadora

Aplicaciones

- Formación en RCP y primeros auxilios

- Entrenamiento institucional y comunitario

- Programas de capacitación en salud

- Escuelas técnicas, institutos y centros de simulación

Perfil del producto

- Maniquí de medio cuerpo

- Enfoque anatómico y funcional

- Simulación de pulso carotídeo controlable

- Compatible con múltiples métodos de ventilación

- Adecuado para entrenamiento repetitivo y enseñanza estructurada

LP/CPR195 – Maniquí para Entrenamiento en RCP (Inflable)

IMAGEN BASE  Y DE CARD CPR195.png

Descripción general

El LP/CPR195 es un maniquí diseñado para el entrenamiento práctico en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), desarrollado con materiales y tecnología de nueva generación. Su diseño inflable permite inflarlo antes del uso y desinflarlo después, lo que lo convierte en una solución ligera, portátil y altamente costo-efectiva, especialmente adecuada para capacitaciones masivas.

Gracias a su bajo costo unitario, permite que cada estudiante disponga de su propio maniquí, reduciendo tiempos de espera, optimizando el tiempo de práctica individual y mejorando significativamente la calidad del proceso de enseñanza.

Características del Maniquí de RCP

1. Entrenamiento en RCP para adulto y niño

- Permite la práctica de RCP tanto en pacientes adultos como pediátricos

- Adecuado para programas de formación básica y comunitaria

2. Apertura estándar de la vía aérea

- Simula correctamente la apertura de la vía aérea

- Facilita la enseñanza de la posición adecuada para ventilación efectiva

3. Compresiones torácicas externas

- Permite realizar compresiones torácicas externas

- Incluye monitoreo de la profundidad de compresión, ayudando a corregir la técnica durante el entrenamiento

4. Ventilación artificial boca a boca

- Soporta respiración artificial boca a boca

- El volumen de ventilación se evalúa mediante la elevación visible del tórax, permitiendo al alumno identificar si la insuflación es adecuada

5. Frecuencia de operación

- Diseñado conforme al estándar internacional más reciente

- Frecuencia de compresión: 100 compresiones por minuto

6. Modo de operación

- Modo entrenamiento

- Orientado a práctica repetitiva, aprendizaje técnico y familiarización con la secuencia de RCP

Ventajas competitivas

- Diseño inflable, ligero y portátil

- Ideal para entrenamientos a gran escala

- Alta relación costo-beneficio

- Permite entrenamiento individual simultáneo (un maniquí por estudiante)

- Reduce tiempos de capacitación y mejora la eficiencia del aprendizaje

Aplicaciones

- Programas de RCP comunitarios

- Instituciones educativas

- Entrenamiento en primeros auxilios

- Capacitaciones masivas en empresas, colegios y organizaciones

- Formación básica en salud y emergencias

LP/CPR10160 – Maniquí Infantil para Entrenamiento en RCP

IMAGEN BASE Y CARD CPR10160.png

Descripción general

El LP/CPR10160 es un maniquí infantil diseñado para el entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), orientado a la enseñanza práctica de las maniobras básicas de soporte vital en pacientes pediátricos. Presenta características anatómicas claras, materiales realistas y un sistema sencillo de simulación de signos vitales, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para formación inicial y entrenamiento repetitivo.

Es ideal para instituciones educativas, programas de primeros auxilios y capacitaciones donde se requiere un modelo simple, confiable y fácil de usar.

Características del Maniquí de RCP

1. Diseño anatómico infantil

- Rasgos anatómicos claramente definidos

- Sensación realista al tacto

- Coloración de piel natural

- Apariencia vívida y profesional

2. Simulación de signos vitales

- Simulación de pulso carotídeo mediante:

  - Compresión manual de una pera de goma

- Permite al instructor demostrar y al alumno identificar la presencia de pulso durante el entrenamiento

3. Entrenamiento funcional en RCP

- Permite realizar:

  - Respiración artificial

  - Compresiones torácicas externas

- Adecuado para la enseñanza de la técnica básica de RCP infantil

4. Modo de operación

- Modo entrenamiento en RCP

- Permite la práctica de:

  - Compresiones torácicas

  - Ventilaciones

- Enfocado en el aprendizaje práctico y la repetición de maniobras

Ventajas competitivas

- Diseño específico para RCP pediátrica

- Operación sencilla, ideal para formación básica

- Materiales durables y realistas

- Fácil de usar en entornos educativos y capacitaciones grupales

Aplicaciones

- Entrenamiento en RCP infantil

- Programas de primeros auxilios

- Instituciones educativas

- Centros de capacitación en salud

- Formación básica en soporte vital pediátrico

LP/CPR10150 – Maniquí Infantil para Entrenamiento en RCP

IMAGEN CARD Y BASE: CPR10150.png
IMAGEN 1: CPR10150-2.png

Descripción general

El LP/CPR10150 es un maniquí infantil diseñado para el entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), orientado a la enseñanza práctica de las maniobras básicas de soporte vital en lactantes. Combina un diseño anatómico realista con un sistema sencillo de simulación de signos vitales, permitiendo un aprendizaje claro, repetitivo y eficaz.

Es una herramienta ideal para instituciones educativas, programas de primeros auxilios y capacitaciones en salud, donde se requiere un modelo confiable, económico y fácil de operar.

Características del Maniquí de RCP

1. Diseño anatómico realista

- Rasgos anatómicos claramente definidos

- Sensación realista al tacto

- Coloración de piel natural

- Apariencia vívida y profesional

2. Simulación de signos vitales

- Simulación de pulso arterial braquial

- El pulso se genera mediante:

  - Compresión manual de una pera de goma

- Permite la enseñanza y verificación del pulso durante el entrenamiento

3. Entrenamiento funcional en RCP

- Permite realizar:

  - Respiración artificial

  - Compresiones torácicas externas

  - Apertura de la vía aérea

- Adecuado para entrenamiento básico en RCP infantil

4. Modo de operación

- Modo entrenamiento en RCP

- Permite la práctica de:

  - Compresiones

  - Ventilaciones

- Diseñado para aprendizaje práctico y repetición de maniobras

Ventajas principales

- Modelo específico para RCP en lactantes

- Operación sencilla y didáctica

- Materiales durables y realistas

- Ideal para formación básica y programas de capacitación masiva

Aplicaciones

- Entrenamiento en RCP infantil (lactantes)

- Programas de primeros auxilios

- Instituciones educativas

- Centros de formación en salud

- Capacitación básica en soporte vital pediátrico

LP/J108-1 – Módulo de Amputación y Control de Hemorragia de Brazo

IMAGEN CARD Y BASE: J108-1.png

Descripción general

El LP/J108-1 es un módulo de entrenamiento diseñado para la práctica del control de hemorragias en extremidades superiores, específicamente enfocado en la compresión de la arteria braquial como método de hemostasia. Es una herramienta didáctica ideal para capacitación en primeros auxilios, emergencias y control de sangrado traumático.

Características principales

- Entrenamiento en hemostasia por compresión arterial

  - Permite practicar la compresión de la arteria braquial para el control del sangrado.

  - Diseñado para simular situaciones de hemorragia severa en el brazo.

- Simulación realista del trayecto arterial

  - La presión aplicada sobre el trayecto anatómico correcto de la arteria braquial produce un efecto hemostático simulado.

  - Facilita el aprendizaje de la ubicación correcta del punto de compresión.

Aplicaciones

- Capacitación en control de hemorragias

- Entrenamiento en primeros auxilios

- Formación en emergencias prehospitalarias

- Programas de soporte vital básico (BLS)

- Entrenamiento en manejo de trauma

Ventajas

- Entrenamiento específico y focalizado

- Fácil integración con maniquíes de RCP o trauma

- Ideal para prácticas repetitivas y demostrativas

- Refuerza técnicas manuales de control de sangrado

LP/J108-2 – Módulo de Amputación y Control de Hemorragia de Muslo

IMAGEN CARD Y BASE: J108-2.png

Descripción general

El LP/J108-2 es un módulo de entrenamiento especializado para la práctica del control de hemorragias en extremidades inferiores, enfocado en la compresión de la arteria femoral. Permite simular de manera realista situaciones de hemorragia traumática en muslo, siendo ideal para formación en emergencias, trauma y primeros auxilios.

Características principales

- Entrenamiento en hemostasia por compresión femoral

  - Permite realizar prácticas de compresión manual de la arteria femoral para el control del sangrado.

  - Diseñado para simular hemorragias severas en el muslo.

- Simulación anatómica del trayecto arterial

  - La presión aplicada sobre la zona anatómica correcta del trayecto de la arteria femoral superior, ubicada en la parte interna del muslo, genera un efecto hemostático simulado.

  - Facilita el aprendizaje de la localización precisa del punto de compresión femoral.

Aplicaciones

- Entrenamiento en control de hemorragias masivas

- Programas de primeros auxilios avanzados

- Formación en emergencias prehospitalarias

- Capacitación en soporte vital básico (BLS) y trauma

- Simulación clínica en manejo de lesiones traumáticas

Ventajas

- Entrenamiento específico para extremidades inferiores

- Refuerza técnicas críticas de control de sangrado

- Compatible con maniquíes de RCP y módulos de trauma

- Ideal para prácticas repetitivas y evaluación de habilidades

LP/CPR145 – Maniquí Adulto para Entrenamiento en Obstrucción de la Vía Aérea (Maniobra de Heimlich)

IMAGEN CARD Y BASE: CPR145.png

Descripción general

El LP/CPR145 es un maniquí de entrenamiento diseñado específicamente para la práctica de la maniobra de Heimlich en adultos. Ha sido desarrollado conforme a las características anatómicas y fisiológicas del adulto, permitiendo la simulación realista de obstrucciones de la vía aérea por cuerpo extraño, lo que lo convierte en una herramienta ideal para programas de primeros auxilios y soporte vital básico.

Características principales

- Simulación de obstrucción normal de la vía aérea

  - Reproduce situaciones reales de obstrucción de la vía aérea superior causadas por cuerpos extraños.

- Entrenamiento en apertura de la vía aérea y compresiones

  - Permite practicar correctamente las compresiones abdominales (maniobra de Heimlich).

  - Refuerza la técnica adecuada para la liberación de la vía aérea.

- Simulación de expansión torácica

  - El tórax se expande de forma visible cuando la vía aérea está despejada, permitiendo confirmar la efectividad de la maniobra.

- Simulación de asfixia por cuerpo extraño

  - Representa de manera realista escenarios de asfixia y obstrucción por cuerpos extraños, mejorando la capacidad de respuesta del personal en entrenamiento.

Aplicaciones

- Entrenamiento en maniobra de Heimlich en adultos

- Programas de primeros auxilios

- Formación en soporte vital básico (BLS)

- Capacitación en escuelas, empresas, hospitales y brigadas de emergencia

- Educación comunitaria en atención de emergencias

Ventajas

- Diseño anatómico realista para entrenamiento efectivo

- Ideal para prácticas repetitivas y demostraciones

- Facilita la comprensión visual del éxito o falla de la maniobra

- Complemento perfecto para programas de RCP y primeros auxilios

LP/CPR140 – Maniquí Infantil para Entrenamiento en Obstrucción de la Vía Aérea (Asfixia / Maniobras de Desobstrucción)

Imagen card y base: CPR140.png

IMAGEN1: CPR140-2.png

Descripción general

El LP/CPR140 es un maniquí infantil diseñado para la práctica de maniobras de desobstrucción de la vía aérea en lactantes, conforme a las características anatómicas y fisiológicas del infante. Está orientado al entrenamiento en emergencias por aspiración de cuerpos extraños, una de las causas más frecuentes de asfixia en bebés y niños pequeños.

Debido a la inmadurez del cartílago epiglótico y a la limitada coordinación de las funciones deglutorias, los lactantes y niños presentan un alto riesgo de aspirar objetos o alimentos al hablar, llorar, reír o realizar actividades con contenido en la boca, provocando obstrucción de la vía aérea y atragantamiento.

Métodos de entrenamiento incluidos

1. Método de golpes interescapulares (Back Blows)

- El lactante se coloca en posición prona sobre el antebrazo del reanimador, con la cabeza más baja que el tronco.

- La cabeza se estabiliza y el brazo del reanimador se apoya sobre el muslo.

- Se aplican 4 a 6 golpes firmes entre las escápulas, generando un aumento súbito de presión en la vía aérea.

- Este aumento de presión favorece el desplazamiento y expulsión del cuerpo extraño.

2. Método de compresiones torácicas (Chest Thrusts)

- El lactante se coloca en posición supina, sostenido sobre el antebrazo del reanimador, con la cabeza ligeramente más baja que el tronco.

- Se realizan 4 a 6 compresiones torácicas en el punto medio entre ambos pezones, utilizando dos dedos.

- Ambos métodos pueden alternarse hasta lograr la expulsión del cuerpo extraño o hasta que el paciente pierda la conciencia.

Características principales

- Respiración artificial y compresiones torácicas externas

  - Permite practicar ventilación y compresiones adecuadas para lactantes.

- Simulación de vía aérea natural

  - Reproduce el comportamiento anatómico real de la vía aérea infantil.

- Entrenamiento en apertura de la vía aérea y compresiones

  - Refuerza la correcta ejecución de las maniobras de desobstrucción.

- Elevación torácica visible

  - El tórax se eleva cuando la vía aérea está despejada, confirmando la eficacia de la intervención.

- Simulación de obstrucción por cuerpo extraño

  - Representa escenarios reales de asfixia por obstrucción de la vía aérea, esenciales para la formación práctica.

Aplicaciones

- Entrenamiento en primeros auxilios pediátricos

- Formación en soporte vital básico (BLS)

- Capacitación en guarderías, colegios y centros educativos

- Programas de emergencias prehospitalarias

- Educación comunitaria y cursos de prevención de asfixia infantil

Ventajas

- Diseño anatómico específico para lactantes

- Entrenamiento seguro y repetible

- Permite practicar protocolos internacionales de desobstrucción

- Ideal para formación profesional y comunitaria

LP/AED99D – Simulador de Desfibrilador Externo Automático (DEA/AED)

IMAGEN CARD Y BASE AED99D.png

Descripción general

El LP/AED99D es un simulador de Desfibrilador Externo Automático (DEA/AED) diseñado para entrenamiento en Soporte Vital Básico (BLS). Permite a los usuarios familiarizarse con el proceso, secuencia y uso correcto del AED en situaciones de emergencia, sin aplicar descargas reales de alta tensión, garantizando un entrenamiento seguro y efectivo.

Es adecuado para escuelas de medicina, facultades de enfermería, centros de salud ocupacional y hospitales, así como para programas de capacitación comunitaria.

Componentes del sistema

- Unidad principal (host)

- Cassette de batería

- Parches de electrodos de entrenamiento

- Control remoto

Características principales

- Encendido y apagado realista

  - Al abrir la tapa, el AED se enciende automáticamente.

  - Al cerrar la tapa, el AED se apaga.

  - Función de desfibrilación de un solo botón, simulando el uso real.

- Simulación completa del proceso de AED

  - Reproduce los procedimientos reales de uso del AED en escenarios de emergencia, sin descarga eléctrica real.

  - Incluye indicaciones por voz durante todo el proceso.

- Guía por voz multilingüe

  - Indicaciones por voz en inglés y chino.

  - Volumen ajustable según el entorno de entrenamiento.

- Escenarios preconfigurados

  - Incorpora 9 escenarios de emergencia integrados, que simulan diferentes situaciones clínicas.

  - Permite pausar el proceso en cualquier momento y continuar con el entrenamiento en BLS.

- Simulación de fallos y errores comunes

  - Configurable mediante control remoto.

  - Incluye simulación de:

    - Contacto con el cuerpo del paciente

    - Colocación incorrecta de los electrodos

    - Escenarios donde no se recomienda desfibrilación

    - Escenarios donde sí se recomienda desfibrilación

    - Fallas del equipo

    - Batería baja durante el proceso de desfibrilación

- Gestión inteligente de batería

  - El sistema verifica automáticamente el nivel de batería.

  - Emite alertas por voz cuando la batería está baja.

- Compatibilidad universal

  - Puede utilizarse con maniquíes de cualquier marca y modelo.

  - Compatible con maniquíes de entrenamiento BLS, RCP y trauma.

Aplicaciones

- Entrenamiento en Soporte Vital Básico (BLS)

- Capacitación en uso correcto del DEA/AED

- Formación en primeros auxilios

- Programas de emergencias prehospitalarias

- Educación comunitaria y corporativa

- Escuelas de medicina, enfermería y salud ocupacional

Ventajas

- Entrenamiento seguro, sin descarga eléctrica real

- Simulación realista del uso de un AED clínico

- Escenarios configurables y controlados por instructor

- Compatible con cualquier maniquí del mercado

- Ideal para formación individual y grupal

LP/AED99D+ – Kit de Entrenamiento en DEA (AED) y RCP (BLS)

IMAGEN CARD Y BASE: AED99D+-1.png

Imagen 1: AED99D.png

Descripción general

El LP/AED99D+ es un conjunto integral de entrenamiento en Soporte Vital Básico (BLS) que combina un simulador de Desfibrilador Externo Automático (DEA/AED) con un maniquí de RCP de medio cuerpo. Está diseñado para la formación práctica en primeros auxilios, RCP y uso del AED, permitiendo entrenamientos seguros, realistas y alineados con los protocolos internacionales.

Es ideal para escuelas de medicina, enfermería, instituciones educativas, hospitales, brigadas de emergencia y capacitación comunitaria.

Características del Simulador AED – LP/AED99D

- Encendido y apagado automático

  - Al abrir la tapa, el AED se enciende automáticamente.

  - Al cerrar la tapa, el equipo se apaga.

- Simulación completa del procedimiento de primeros auxilios

  - Reproduce el proceso real de uso del AED en emergencias.

  - Equipo exclusivamente para entrenamiento, sin descarga eléctrica real de alta tensión.

- Verificación automática de electrodos

  - Detecta si los parches están colocados correctamente o de forma incorrecta.

- Escenarios integrados

  - Incluye 9 guiones internos (scripts) que simulan distintas condiciones de emergencia.

- Simulación de situaciones y errores frecuentes

  - Contacto con el cuerpo del paciente durante la descarga.

  - Colocación correcta o incorrecta de los electrodos.

  - Escenarios en los que:

    - Se requiere desfibrilación

    - No se requiere desfibrilación

  - Fallos del equipo.

  - Batería baja durante el procedimiento.

- Gestión inteligente de energía

  - El sistema verifica automáticamente el nivel de batería.

  - Emite alertas sonoras cuando la batería está baja.

  - Función de ahorro de energía entre intervalos de uso.

  - Entra en modo de espera si no hay operación durante 3 minutos.

- Batería

  - Batería de litio recargable.

Características del Maniquí de RCP (Medio Cuerpo)

- Simulación de apertura de la vía aérea

  - Permite entrenar la correcta maniobra de apertura de la vía aérea.

- Compresiones torácicas externas

  - Incluye retroalimentación sonora durante las compresiones.

- Respiración artificial

  - La elevación visible del tórax permite evaluar la efectividad de la ventilación.

  - Volumen estándar de inhalación:

    - 500–600 ml hasta 1000 ml

- Frecuencia de operación

  - 100 compresiones por minuto, conforme al estándar internacional más reciente.

- Modo de operación

  - Modo de entrenamiento (ejercicio), ideal para prácticas repetitivas.

Aplicaciones

- Entrenamiento en Soporte Vital Básico (BLS)

- Capacitación en uso de DEA/AED

- Formación en RCP para personal sanitario y no sanitario

- Programas de primeros auxilios

- Educación comunitaria, empresarial y escolar

Ventajas

- Kit completo AED + RCP en un solo sistema

- Entrenamiento seguro, sin descarga eléctrica real

- Simulación realista de escenarios y errores comunes

- Ideal para formación inicial y recurrente

- Portátil y fácil de usar

LP/J110 – Simulador Avanzado de Trauma

IMAGEN CARD Y BASE: J110.png

IMAGEN ACCESORIOS 1: J110-16.png

IMAGEN ACCESORIOS 2: J110-4.png

Descripción general

El LP/J110 es un simulador avanzado de trauma diseñado para el entrenamiento integral en atención de lesiones traumáticas, permitiendo practicar procedimientos de primeros auxilios, control de hemorragias, manejo de heridas, fracturas, amputaciones y quemaduras.

Está orientado a la formación de personal sanitario, brigadas de emergencia, rescate, fuerzas del orden y programas de entrenamiento en trauma, tanto en entornos hospitalarios como prehospitalarios.

Funciones generales de entrenamiento

- Atención inicial de heridas

  - Lavado de heridas

  - Desinfección

  - Control de hemorragias (hemostasia)

  - Vendaje y envoltura de lesiones

- Manejo de trauma severo

  - Fracturas abiertas

  - Lesiones por amputación

  - Traumas complejos de tejidos blandos y óseos

Escenarios y lesiones simuladas

Trauma facial y cervical

- Quemaduras faciales:

  - Primer grado

  - Segundo grado

  - Tercer grado

- Laceración en la frente

- Herida en la región mandibular

Trauma torácico

- Fractura abierta de clavícula

  - Contusión asociada

  - Herida abierta en el tórax

Trauma abdominal

- Herida abdominal con evisceración leve

  - Simulación de protrusión de órganos internos

Trauma en extremidades superiores

- Fractura abierta de húmero (brazo derecho)

- Fractura abierta de mano derecha, incluyendo:

  - Laceración de tejidos blandos

  - Fractura ósea

  - Exposición de tejido óseo

- Herida por proyectil (arma de fuego) en la palma derecha

Trauma en extremidades inferiores

- Fractura abierta de fémur derecho

- Fractura compuesta de fémur izquierdo

- Herida penetrante por objeto metálico en muslo derecho

- Fractura abierta de tibia derecha

- Fractura abierta de pie derecho

- Incluye trauma por amputación en falange menor

- Quemaduras en antebrazo izquierdo:

- Primer grado

- Segundo grado

- Tercer grado

- Trauma por amputación en muslo izquierdo

- Fractura cerrada de tibia derecha

- Contusiones asociadas en tobillo y pie izquierdos

Aplicaciones

- Entrenamiento en manejo de trauma avanzado

- Formación en primeros auxilios y control de hemorragias

- Simulación de lesiones por accidentes y violencia

- Capacitación de:

  - Personal de emergencias

  - Paramédicos

  - Brigadas de rescate

  - Fuerzas de seguridad

  - Estudiantes de medicina y enfermería

Accesorios adicionales disponibles

Este modelo puede ampliarse con módulos complementarios:

LP/J110-16

- Conjunto de extremidades múltiples para simulación de distintos tipos de trauma.

- Permite variar escenarios y aumentar la complejidad del entrenamiento.

LP/J110-4

- Extremidades específicas para simulación de trauma.

- Ideal para prácticas focalizadas en lesiones de brazos y piernas.

Ventajas competitivas

- Amplia variedad de lesiones en un solo sistema

- Simulación realista de trauma severo

- Compatible con programas de trauma, BLS y ATLS

- Modular y ampliable mediante accesorios

- Ideal para entrenamiento intensivo y evaluaciones prácticas

LP/J55 – Modelo Multifuncional para Manejo de la Vía Aérea

IMAGEN CARD Y BASE: J55.png

Descripción general

El LP/JSS es un modelo multifuncional de entrenamiento en manejo de la vía aérea, diseñado con anatomía realista a tamaño completo, ideal para la práctica de intubación, aspiración y maniobras avanzadas de control de la vía aérea.

Está orientado a la formación de personal médico, anestesiólogos, enfermería, paramédicos y estudiantes de ciencias de la salud, tanto en entornos hospitalarios como prehospitalarios.

Características principales

- Anatomía realista de la vía aérea

  - Boca, lengua, vía aérea y esófago anatómicamente precisos y a tamaño real.

  - Permite una identificación clara de estructuras anatómicas clave.

  - Ideal para la colocación de tubos endotraqueales.

- Intubación oral y nasal

  - Entrenamiento completo en:

    - Intubación orotraqueal

    - Intubación nasotraqueal

  - Simulación realista de resistencia y posicionamiento.

- Aspiración oral y nasal

  - Permite practicar técnicas de aspiración de secreciones por vía oral y nasal.

  - Refuerza el manejo seguro de la vía aérea en pacientes con secreciones o vómitos.

- Cuello flexible con cartílago cricoides

  - Cuello blando que permite realizar la maniobra de Sellick (presión cricoidea).

  - Facilita una mejor visualización de las cuerdas vocales durante la intubación.

  - Entrenamiento en técnicas utilizadas en anestesia y emergencias.

Aplicaciones

- Entrenamiento en manejo avanzado de la vía aérea

- Práctica de intubación endotraqueal

- Formación en anestesia

- Capacitación en emergencias y cuidados críticos

- Enseñanza en escuelas de medicina y enfermería

- Simulación clínica en BLS, ACLS y ATLS

Ventajas

- Anatomía precisa y realista

- Permite múltiples técnicas en un solo modelo

- Ideal para entrenamiento repetitivo y evaluaciones prácticas

- Complemento perfecto para maniquíes de RCP y simuladores ACLS

LP/J55+ – Modelo Multifuncional Avanzado para Manejo de la Vía Aérea

IMAGEN CARD Y BASE: J55+.png

IMAGEN 1: J55+-2.png

Descripción general

El LP/JSS+ es la versión avanzada y actualizada del modelo LP/JSS para entrenamiento en manejo de la vía aérea. Incorpora monitoreo electrónico y visualización en pantalla LCD, permitiendo una evaluación objetiva de la posición de la intubación traqueal y del uso correcto de la presión cricoidea (maniobra de Sellick).

Está diseñado para formación clínica avanzada, ideal para anestesia, emergencias, cuidados críticos y simulación médica.

Características principales

- Evolución del modelo LP/JSS

  - Incluye todas las funciones del LP/JSS, manteniendo la anatomía realista de:

    - Boca

    - Lengua

    - Vía aérea

    - Esófago

  - Compatible con intubación orotraqueal y nasotraqueal.

  - Permite aspiración oral y nasal.

- Pantalla LCD con monitoreo electrónico

  - Equipado con pantalla LCD integrada.

  - Permite el monitoreo electrónico de la posición de la intubación traqueal.

  - Facilita la identificación de:

    - Intubación correcta

    - Intubación esofágica

    - Posiciones incorrectas del tubo

- Monitoreo de compresión cricoidea

  - Incorpora función de monitoreo de la presión cricoidea.

  - Permite entrenar y evaluar la correcta ejecución de la maniobra de Sellick.

  - Mejora la visualización de las cuerdas vocales durante la intubación.

Aplicaciones

- Entrenamiento en manejo avanzado de la vía aérea

- Formación en anestesia

- Capacitación en ACLS, ATLS y cuidados críticos

- Entrenamiento de personal médico, enfermería y paramédicos

- Simulación clínica con evaluación objetiva del procedimiento

Ventajas competitivas

- Monitoreo electrónico objetivo de la intubación

- Retroalimentación visual inmediata mediante pantalla LCD

- Entrenamiento seguro y repetible

- Ideal para evaluación de competencias clínicas

- Complemento avanzado para simuladores de RCP y ACLS

LP/J50 – Simulador de Intubación de la Vía Aérea

IMAGEN CARD Y BASE: J50-1.png

IMAGEN 1: J50-2.png

Descripción general

El LP/J50 es un simulador de entrenamiento diseñado para la práctica de intubación orotraqueal y nasotraqueal, con referencias anatómicas precisas que facilitan el aprendizaje correcto de las técnicas de manejo de la vía aérea.

Características principales

- Referencias anatómicas precisas

  - Marcas anatómicas claramente definidas para una correcta orientación durante la intubación.

- Intubación oral y nasal

  - Permite la práctica de:

    - Intubación orotraqueal

    - Intubación nasotraqueal

- Visualización lateral del procedimiento

  - Diseño que permite observar desde el lateral del rostro la posición del tubo durante la intubación.

  - Facilita la instrucción visual y corrección de la técnica por parte del instructor.

- Sistema de alerta por técnica incorrecta

  - Activa una señal de advertencia cuando ocurre:

    - Insuflación gástrica

    - Compresión dental con el laringoscopio

    - Maniobra incorrecta durante la intubación

Aplicaciones

- Entrenamiento básico en intubación endotraqueal

- Formación en manejo inicial de la vía aérea

- Escuelas de medicina y enfermería

- Simulación clínica supervisada

LP/J5S – Modelo Eléctrico de Intubación Traqueal

Imagen card  ybase: J5S.png

Descripción general

El LP/J5S es un modelo eléctrico avanzado de intubación traqueal, que incorpora retroalimentación visual y de alerta, permitiendo detectar errores comunes durante el procedimiento.

Características principales

- Referencias anatómicas precisas

  - Anatomía claramente definida para una correcta identificación de estructuras.

- Intubación oral y nasal

  - Entrenamiento completo en intubación por:

    - Cavidad oral

    - Cavidad nasal

- Sistema electrónico de advertencias

  - Emite alertas cuando se produce:

    - Insuflación del estómago

    - Compresión de los dientes con el laringoscopio

    - Técnica incorrecta de intubación

- Simulación pupilar

  - Un ojo en estado normal

  - Un ojo con midriasis, aportando realismo clínico adicional

Aplicaciones

- Entrenamiento avanzado en intubación traqueal

- Evaluación objetiva de errores técnicos

- Formación en anestesia y emergencias

- Práctica repetitiva con retroalimentación inmediata

LP/J58 – Simulador de Traqueostomía y Cricotiroidotomía

IMAGEN CARD Y BASE: J58.png

Descripción general

El LP/J58 es un simulador especializado para el entrenamiento en traqueostomía y cricotiroidotomía, diseñado para reproducir de forma realista la anatomía del cuello y la tráquea, permitiendo la práctica de procedimientos quirúrgicos de emergencia y electivos.

Características principales

- Anatomía traqueal realista

  - Tráquea con estructura anatómica estándar.

  - Superficie palpable, ideal para la identificación manual de referencias anatómicas.

- Simulación de posición clínica

  - Permite simular:

    - Posición dorsal

    - Extensión cervical adecuada para el procedimiento

- Entrenamiento en traqueostomía percutánea

  - Permite practicar diferentes tipos de incisión:

    - Incisión longitudinal

    - Incisión transversal

    - Incisión en cruz

    - Incisión en forma de “U”

    - Incisión en “U” invertida

- Cricotiroidotomía e intubación endotraqueal

  - Entrenamiento en acceso quirúrgico de emergencia a la vía aérea

  - Ideal para escenarios críticos y de alta complejidad

Aplicaciones

- Entrenamiento en traqueostomía

- Formación en cricotiroidotomía

- Simulación quirúrgica en emergencias

- Capacitación en anestesia, UCI y trauma

- Programas ATLS y ACLS avanzados

Ventajas de la línea J50 / J5S / J58

- Progresión clara: intubación básica → intubación con monitoreo → acceso quirúrgico

- Alta fidelidad anatómica

- Entrenamiento seguro y repetible

- Ideal para instituciones académicas y hospitales

LP/J16 – Modelo Avanzado de Intubación Traqueal Pediátrica

IMAGEN CARD Y BASE: J16.png

Descripción general

El LP/J16 es un modelo avanzado para entrenamiento en intubación traqueal en pacientes pediátricos, diseñado con una estructura anatómica realista de la boca, faringe y tráquea infantil. Permite la práctica segura y repetitiva de técnicas de manejo de la vía aérea en niños, siendo ideal para formación clínica en pediatría, anestesia y emergencias.

Características principales

- Anatomía pediátrica realista

  - Reproducción fiel de la boca, faringe y tráquea de un niño.

  - Facilita la identificación correcta de referencias anatómicas clave durante la intubación.

- Intubación traqueal oral y nasal

  - Permite entrenar:

    - Intubación orotraqueal

    - Intubación nasotraqueal

  - Simulación realista de resistencia y posicionamiento del tubo.

- Movilidad de cabeza y cuello

  - La cabeza y el cuello del modelo pueden extenderse hacia atrás.

  - Permite practicar la maniobra de apertura de la vía aérea mediante extensión cervical adecuada.

- Verificación de la intubación por método de ventilación

  - Permite comprobar la correcta colocación del tubo mediante el método de ventilación (insuflación).

  - Refuerza la correcta evaluación posterior a la intubación.

Aplicaciones

- Entrenamiento en intubación pediátrica

- Formación en manejo de la vía aérea en niños

- Capacitación en anestesia pediátrica

- Entrenamiento en emergencias y cuidados críticos

- Escuelas de medicina y enfermería

- Programas ACLS/PALS y simulación clínica

Ventajas

- Anatomía específica para pacientes pediátricos

- Permite prácticas seguras y repetitivas

- Ideal para entrenamiento progresivo antes del entorno clínico real

- Complemento perfecto para simuladores BLS, ACLS y PALS

LP/J15 – Modelo de Entrenamiento en Intubación Neonatal

IMAGEN CARD Y BASE J15.png

Descripción general

El LP/J15 es un modelo especializado para el entrenamiento en intubación neonatal, diseñado con anatomía realista de recién nacido y materiales de alta fidelidad. Permite la práctica segura de intubación orotraqueal y nasotraqueal, así como la verificación visual directa de la correcta colocación del tubo, siendo ideal para formación en neonatología, anestesia y emergencias pediátricas.

Características principales

- Anatomía neonatal realista

  - Reproducción fiel de la anatomía del recién nacido.

  - Facilita el reconocimiento de estructuras críticas durante la intubación neonatal.

- Intubación oral y nasal

  - Permite entrenar:

    - Intubación orotraqueal neonatal

    - Intubación nasotraqueal neonatal

  - Simulación adecuada de resistencia y posicionamiento del tubo.

- Materiales de alta fidelidad

  - Fabricado con materiales realistas, que reproducen la textura y respuesta anatómica neonatal.

  - Diseñado para uso repetitivo en entrenamiento clínico.

- Verificación directa de la posición del tubo

  - Permite observar directamente la expansión de los pulmones y del estómago al insuflar aire.

  - Facilita la confirmación visual inmediata de:

    - Intubación correcta (expansión pulmonar)

    - Intubación incorrecta (insuflación gástrica)

Aplicaciones

- Entrenamiento en intubación neonatal

- Formación en reanimación neonatal

- Capacitación en UCI neonatal (UCIN)

- Programas de anestesia pediátrica

- Escuelas de medicina y enfermería

- Simulación clínica en BLS, PALS y ACLS neonatal

Ventajas

- Diseño específico para recién nacidos

- Permite evaluación visual clara de la técnica

- Entrenamiento seguro, repetible y controlado

- Ideal para formación inicial y avanzada en neonatología

LP/J10 – Modelo Infantil para Manejo de la Vía Aérea

IMAGEN CARD Y BASE J10.png

Descripción general

El LP/J10 es un modelo de entrenamiento para manejo de la vía aérea en pacientes infantiles, diseñado con anatomía realista y materiales de alta fidelidad. Permite practicar intubación orotraqueal y nasotraqueal, así como la verificación visual directa de la correcta colocación del tubo, siendo ideal para formación en pediatría, anestesia y emergencias.

Características principales

- Anatomía infantil realista

  - Reproducción fiel de las estructuras de la vía aérea:

    - Lengua

    - Cavidad oral

    - Faringe

    - Laringe

    - Cuerdas vocales

    - Tráquea

  - Facilita la identificación anatómica correcta durante la intubación.

- Intubación oral y nasal

  - Permite entrenar:

    - Intubación orotraqueal

    - Intubación nasotraqueal

  - Respuesta anatómica adecuada para prácticas repetitivas.

- Materiales de alta fidelidad

  - Fabricado con materiales realistas, que simulan la textura y resistencia de los tejidos infantiles.

  - Diseñado para uso intensivo en entrenamiento.

- Simulación de extensión de la cabeza

  - Permite realizar la extensión cefálica (apertura de la vía aérea) para facilitar la intubación.

  - Reproduce las condiciones clínicas reales de manejo de la vía aérea.

- Verificación visual de la posición del tubo

  - Permite observar directamente la expansión de los pulmones o del estómago al insuflar aire.

  - Facilita la confirmación inmediata de:

    - Intubación correcta (expansión pulmonar)

    - Intubación incorrecta (insuflación gástrica)

Aplicaciones

- Entrenamiento en manejo de vía aérea infantil

- Formación en intubación pediátrica

- Capacitación en anestesia pediátrica

- Programas de emergencias y cuidados críticos

- Escuelas de medicina y enfermería

- Simulación clínica en BLS, PALS y ACLS pediátrico

Ventajas

- Anatomía detallada y específica para pacientes infantiles

- Permite evaluación visual clara y didáctica

- Entrenamiento seguro, repetible y controlado

- Complemento ideal para simuladores BLS y ACLS pediátricos

LP/LV48 – Modelo de Entrenamiento para Broncoscopía

IAMGEN CARD Y BASE LV48.png

Descripción general

El LP/LV48 es un modelo avanzado de entrenamiento para broncoscopía, diseñado a partir del tronco superior de un adulto, con tórax abatible y anatomía detallada de la vía aérea. Permite la práctica realista de broncoscopía flexible (fibroóptica), broncoscopía rígida e intubación traqueal, siendo ideal para formación en neumología, anestesia, cuidados críticos y endoscopía respiratoria.

Características principales

- Modelo anatómico de tronco superior adulto

  - Representa el tronco superior de un adulto con tórax abierto, facilitando la observación y el entrenamiento didáctico.

  - Diseño robusto para uso intensivo en simulación clínica.

- Anatomía completa de la vía aérea

  - Incluye:

    - Cavidad nasal

    - Tráquea

    - Árbol bronquial

  - Permite un reconocimiento anatómico claro y preciso.

- Movilidad de cabeza y cuello

  - La cabeza puede:

    - Extenderse hacia atrás

    - Girar a izquierda y derecha

  - Facilita la colocación del paciente en la posición adecuada para el procedimiento.

- Sistema de advertencia por técnica incorrecta

  - Emite una alerta cuando se aplica presión excesiva sobre los dientes durante el procedimiento.

  - Refuerza el aprendizaje de una técnica segura y correcta.

- Auscultación pulmonar

  - Permite colocar un estetoscopio sobre los pulmones.

  - Facilita la verificación de la posición del catéter mediante auscultación.

- Entrenamiento en broncoscopía

  - Compatible con:

    - Broncoscopía flexible (fibra óptica)

    - Broncoscopía rígida

  - Ideal para prácticas diagnósticas y de posicionamiento.

- Intubación traqueal

  - Permite realizar intubación orotraqueal, complementando el entrenamiento en manejo de la vía aérea.

Aplicaciones

- Entrenamiento en broncoscopía flexible y rígida

- Formación en neumología

- Capacitación en anestesia y cuidados críticos

- Simulación clínica en manejo avanzado de la vía aérea

- Escuelas de medicina y programas de especialización

- Entrenamiento hospitalario y prehospitalario avanzado

Ventajas

- Anatomía realista del árbol bronquial

- Permite múltiples técnicas en un solo modelo

- Incluye auscultación para verificación clínica

- Sistema de alerta para prevención de errores técnicos

- Ideal para formación avanzada y evaluación de competencias